## Sheet1
Indice | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6
EBN.OPP | SUPRIMENTO |  |  |  | 8054201.08 | 6407656.78
EBN.OPP.1 | BASE DE SUBMARINOS DA ILHA DA MADEIRA - NORTE |  |  |  | 8054201.08 | 6407656.78
EBN.OPP.1000 | Geral |  |  |  | 8054201.08 | 6407656.78
EBN.OPP.1000-IN | Industrial |  |  |  | 8054201.08 | 6407656.78
EBN.OPP.1000-INT | Tubulação |  |  |  | 1451593.78 | 1154840.14
EBN.OPP.1000-INT-01 | Fornecimento |  |  |  | 1451593.78 | 1154840.14
EBN.OPP.1000-INT-01-0100 | Materiais de Tubulação |  |  |  | 1451593.78 | 1154840.14
EBN.OPP.1000-INT-01-0101 | Fornecimento de Materiais de Tubulação | GL | 1 | 1399167.46 | 1399167.46 | 1113131.49
EBN.OPP.1000-INT-01-0102 | Fornecimento de Materiais de Suporte para Tubulação | GL | 1 | 52426.32 | 52426.32 | 41708.65
EBN.OPP.1000-INE | Elétrica |  |  |  | 3018198.35 | 2401179.08
EBN.OPP.1000-INE-01 | Fornecimento |  |  |  | 3018198.35 | 2401179.08
EBN.OPP.1000-INE-01-0100 | Materiais de Elétrica |  |  |  | 3018198.35 | 2401179.08
EBN.OPP.1000-INE-01-0101 | Fornecimento de Materiais de Elétrica | GL | 1 | 3018198.35 | 3018198.35 | 2401179.08
EBN.OPP.1000-INI | Instrumentação |  |  |  | 3582881.45 | 2850422.33
EBN.OPP.1000-INI-01 | Fornecimento |  |  |  | 3582881.45 | 2850422.33
EBN.OPP.1000-INI-01-0100 | Materiais de Instrumentação |  |  |  | 3582881.45 | 2850422.33
EBN.OPP.1000-INI-01-0101 | Fornecimento de Materiais de Instrumentação | GL | 1 | 1407306.56 | 1407306.56 | 1119606.69
EBN.OPP.1000-INI-01-0103 | Fornecimento de Materiais de Combate a Incêndio | GL | 1 | 152284.85 | 152284.85 | 121152.8
EBN.OPP.1000-INI-01-0104 | Fornecimento de Materiais de Instrumentos | GL | 1 | 2023290.04 | 2023290.04 | 1609662.84
EBN.OPP.1000-INN | Pintura e Isolamento |  |  |  | 1527.5 | 1215.23
EBN.OPP.1000-INN-01 | Fornecimento |  |  |  | 1527.5 | 1215.23
EBN.OPP.1000-INN-01-0100 | Materiais de Isolamento |  |  |  | 1527.5 | 1215.23
EBN.OPP.1000-INN-01-0101 | Fornecimento de isolamento à frio | m² | 3.3 | 462.88 | 1527.5 | 1215.23
EBN.OCC | CONSTRUÇÃO |  |  |  | 10225820.49 | 8135325.57
EBN.OCC.1 | BASE DE SUBMARINOS DA ILHA DA MADEIRA - NORTE |  |  |  | 10225820.49 | 8135325.57
EBN.OCC.1000 | Geral |  |  |  | 3147417.98 | 2503981.95
EBN.OCC.1000-IN | Industrial |  |  |  | 3147417.98 | 2503981.95
EBN.OCC.1000-IND | Diversos |  |  |  | 3147417.98 | 2503981.95
EBN.OCC.1000-IND-04 | Serviços de Apoio |  |  |  | 3147417.98 | 2503981.95
EBN.OCC.1000-IND-04-0100 | Apoio a Inspeção |  |  |  | 3017449.98 | 2400583.7
EBN.OCC.1000-IND-04-0101 | Apoio a Inspeção de Recebimento de Materiais | mes | 118 | 25571.61 | 3017449.98 | 2400583.7
EBN.OCC.1000-IND-04-0300 | Montagem de Andaimes |  |  |  | 129968 | 103398.25
EBN.OCC.1000-IND-04-0302 | Montagem de Andaimes Tipo Rohr | m³xm | 800 | 162.46 | 129968 | 103398.25
EBN.OCC.1910 | Interligações |  |  |  | 7078402.51 | 5631343.62
EBN.OCC.1910-IN | Industrial |  |  |  | 7078402.51 | 5631343.62
EBN.OCC.1910-INT | Tubulação |  |  |  | 1154185.55 | 918231.95
EBN.OCC.1910-INT-01 | Suportes |  |  |  | 35127.57 | 27946.34
EBN.OCC.1910-INT-01-0100 | Fabricação de Suportes |  |  |  | 15043.85 | 11968.4
EBN.OCC.1910-INT-01-0101 | Fabricação de Suportes Leves - Até 5kg | kg | 31.994 | 28.6 | 915.03 | 727.97
EBN.OCC.1910-INT-01-0102 | Fabricação de Suportes Médios - Maior 5kg Até 20kg | kg | 35.774 | 30.04 | 1074.65 | 854.96
EBN.OCC.1910-INT-01-0103 | Fabricação de Suportes Pesados - Maior 20kg | kg | 681.324 | 19.16 | 13054.17 | 10385.47
EBN.OCC.1910-INT-01-0200 | Montagem de Suportes |  |  |  | 20083.72 | 15977.94
EBN.OCC.1910-INT-01-0201 | Montagem de Suportes Leves - Até 5kg | kg | 59.713 | 17.56 | 1048.56 | 834.2
EBN.OCC.1910-INT-01-0202 | Montagem de Suportes Médio - Maior 5kg Até 20kg | kg | 312.503 | 14.75 | 4609.42 | 3667.1
EBN.OCC.1910-INT-01-0203 | Montagem de Suportes Pesado - Maior 20kg | kg | 1299.616 | 11.1 | 14425.74 | 11476.64
EBN.OCC.1910-INT-02 | Instalação de Redes de Tubulação |  |  |  | 983299.88 | 782280.94
EBN.OCC.1910-INT-02-0100 | Fabricação de Tubulação |  |  |  | 91561.67 | 72843.44
EBN.OCC.1910-INT-02-0101 | Fabricação de Tubulação Aço Carbono menor que Ø 2.. | kg | 122.766 | 39.07 | 4796.47 | 3815.91
EBN.OCC.1910-INT-02-0102 | Fabricação de Tubulação Aço Carbono de Ø 2.. a Ø 4.. | kg | 985.52 | 25.09 | 24726.7 | 19671.74
EBN.OCC.1910-INT-02-0103 | Fabricação de Tubulação Aço Carbono de Ø 6.. a Ø 10.. | kg | 2039.679 | 11.85 | 24170.2 | 19229.01
EBN.OCC.1910-INT-02-0110 | Fabricação de boca de lobo Aço Carbono de Ø 2.. a Ø 4.. | pç | 50 | 272.47 | 13623.5 | 10838.41
EBN.OCC.1910-INT-02-0111 | Fabricação de boca de lobo Aço Carbono de Ø 6.. a Ø 10.. | pç | 5 | 536.55 | 2682.75 | 2134.31
EBN.OCC.1910-INT-02-0114 | Fabricação de Tubulação Aço Carbono Galvanizada menor que Ø 2.. | kg | 87.34 | 31.18 | 2723.26 | 2166.54
EBN.OCC.1910-INT-02-0115 | Fabricação de Tubulação Aço Carbono Galvanizada de Ø 2.. a Ø 4.. | kg | 725.088 | 21.22 | 15386.37 | 12240.89
EBN.OCC.1910-INT-02-0116 | Fabricação de Tubulação Aço Carbono Galvanizada de Ø 6.. a Ø 10.. | kg | 248.913 | 13.87 | 3452.42 | 2746.63
EBN.OCC.1910-INT-02-0200 | Válvulas |  |  |  | 19274.72 | 15334.33
EBN.OCC.1910-INT-02-0201 | Teste de Válvulas menor que Ø 2.. | pç | 16 | 68.14 | 1090.24 | 867.36
EBN.OCC.1910-INT-02-0202 | Teste de Válvulas de Ø 2.. a Ø 4.. | pç | 55 | 118.35 | 6509.25 | 5178.54
EBN.OCC.1910-INT-02-0203 | Teste de Válvulas de Ø 6.. a Ø 10.. | pç | 49 | 238.27 | 11675.23 | 9288.43
EBN.OCC.1910-INT-02-0300 | Montagem de Tubulação |  |  |  | 872463.49 | 694103.17
EBN.OCC.1910-INT-02-0301 | Montagem de Tubulação Aço Carbono menor que Ø 2.. | kg | 183.729 | 24.07 | 4422.36 | 3518.28
EBN.OCC.1910-INT-02-0302 | Montagem de Tubulação Aço Carbono de Ø 2.. a Ø 4.. | kg | 1908.346 | 18.44 | 35189.9 | 27995.92
EBN.OCC.1910-INT-02-0303 | Montagem de Tubulação Aço Carbono de Ø 6.. a Ø 10.. | kg | 11928.67 | 9.19 | 109624.48 | 87213.62
EBN.OCC.1910-INT-02-0309 | Montagem de Tubulação de PEAD até 100,00mm | kg | 624.13 | 101.88 | 63586.36 | 50587.21
EBN.OCC.1910-INT-02-0310 | Montagem de Tubulação de PEAD de 100 mm a 350 mm | kg | 9775.132 | 66.15 | 646624.98 | 514433.51
EBN.OCC.1910-INT-02-0311 | Montagem de Tubulação Aço Carbono Galvanizada menor que Ø 2.. | kg | 88.16 | 15.41 | 1358.55 | 1080.81
EBN.OCC.1910-INT-02-0312 | Montagem de Tubulação Aço Carbono Galvanizada de Ø 2.. a Ø 4.. | kg | 764.574 | 10.7 | 8180.94 | 6508.49
EBN.OCC.1910-INT-02-0313 | Montagem de Tubulação Aço Carbono Galvanizada de Ø 6.. a Ø 10.. | kg | 266.763 | 10.37 | 2766.33 | 2200.8
EBN.OCC.1910-INT-02-0316 | Montagem de Tubulação de PVC até Ø 6.. | kg | 7.329 | 96.82 | 709.59 | 564.53
EBN.OCC.1910-INT-03 | Testes |  |  |  | 135758.1 | 108004.67
EBN.OCC.1910-INT-03-0100 | Teste de Materiais Industriais |  |  |  | 132700.9 | 105572.46
EBN.OCC.1910-INT-03-0101 | Teste Hidrostático - Tubulação | lin | 120 | 393.56 | 47227.2 | 37572.4
EBN.OCC.1910-INT-03-0103 | Recomposição de Linha após Teste Hidrostático ou Pneumático | lin | 130 | 657.49 | 85473.7 | 68000.06
EBN.OCC.1910-INT-03-0200 | Ends |  |  |  | 3057.2 | 2432.21
EBN.OCC.1910-INT-03-0201 | Ensaios Não-Destrutivos - Líquido Penetrante | Jt. | 14 | 48.25 | 675.5 | 537.41
EBN.OCC.1910-INT-03-0202 | Ensaios Não-Destrutivos - Radiografia | flm | 17 | 140.1 | 2381.7 | 1894.8
EBN.OCC.1910-INE | Elétrica |  |  |  | 2598106.39 | 2066967.78
EBN.OCC.1910-INE-01 | Suportes |  |  |  | 58565.47 | 46592.74
EBN.OCC.1910-INE-01-0100 | Fabricação de Suportes |  |  |  | 36852.08 | 29318.29
EBN.OCC.1910-INE-01-0101 | Fabricação de Suportes Leves - Até 5kg | kg | 485.477 | 28.6 | 13884.64 | 11046.16
EBN.OCC.1910-INE-01-0102 | Fabricação de Suportes Médios - Maior 5kg Até 20kg | kg | 609.654 | 30.04 | 18314.01 | 14570.02
EBN.OCC.1910-INE-01-0103 | Fabricação de Suportes Pesados - Maior 20kg | kg | 242.872 | 19.16 | 4653.43 | 3702.11
EBN.OCC.1910-INE-01-0200 | Montagen de Suportes |  |  |  | 21713.39 | 17274.45
EBN.OCC.1910-INE-01-0201 | Montagem de Suportes Leves - Até 5kg | kg | 507.343 | 17.56 | 8908.94 | 7087.66
EBN.OCC.1910-INE-01-0202 | Montagem de Suportes Médio - Maior 5kg Até 20kg | kg | 819.654 | 14.75 | 12089.9 | 9618.32
EBN.OCC.1910-INE-01-0203 | Montagem de Suportes Pesado - Maior 20kg | kg | 64.374 | 11.1 | 714.55 | 568.47
EBN.OCC.1910-INE-02 | Aterramento / SPDA |  |  |  | 516578.88 | 410973.13
EBN.OCC.1910-INE-02-0100 | Aterramento |  |  |  | 234633.59 | 186666.75
EBN.OCC.1910-INE-02-0103 | Lançamento de Cabos de cobre nú para Aterramento de 25mm² até 90mm² ( Inclui uso de moldes) | m | 6841.558 | 29.05 | 198747.26 | 158116.77
EBN.OCC.1910-INE-02-0105 | Montagem de Acessórios de Aterramento (qtde total de conectores) | pç | 709 | 32.29 | 22893.61 | 18213.4
EBN.OCC.1910-INE-02-0106 | Montagem de Acessórios de Aterramento (qtde total de conectores) - SOLDA EXOTÉRMICA | pç | 62 | 209.56 | 12992.72 | 10336.58
EBN.OCC.1910-INE-02-0200 | SPDA |  |  |  | 281945.29 | 224306.38
EBN.OCC.1910-INE-02-0201 | Montagem de Haste e Barra de Aterramento / SPDA (a quantificação inclui barra de terra e haste de aterramento) | pç | 173 | 601.15 | 103998.95 | 82738.14
EBN.OCC.1910-INE-02-0202 | Montagem de poste teleconico até 8 m | pç | 118 | 1086.75 | 128236.5 | 102020.73
EBN.OCC.1910-INE-02-0204 | Instalação de para raios e captores | pç | 79 | 259.86 | 20528.94 | 16332.15
EBN.OCC.1910-INE-02-0207 | Montagem de poço de aterramento, pvc com tampa | pç | 70 | 416.87 | 29180.9 | 23215.36
EBN.OCC.1910-INE-03 | Encaminhamentos |  |  |  | 885401.33 | 704396.1
EBN.OCC.1910-INE-03-0100 | Montagem de Eletrocalha/Leito |  |  |  | 31995.99 | 25454.95
EBN.OCC.1910-INE-03-0101 | Montagem de Eletrocalhas / Leito | pç | 109 | 188.56 | 20553.04 | 16351.32
EBN.OCC.1910-INE-03-0103 | Montagem de Septos em eletrocallhas / leito. | pç | 6 | 169.23 | 1015.38 | 807.8
EBN.OCC.1910-INE-03-0200 | Montagem de Eletrodutos |  |  |  | 515171.67 | 409853.6
EBN.OCC.1910-INE-03-0202 | Montagem de Eletrodutos Rígido Ø 2 1/2 à 5 pol - Aço Carbono Galvanizado e Alumínio (o preço inclui acessórios tipo: condulete, luva e etc) | m | 238.2 | 141.09 | 33607.64 | 26737.13
EBN.OCC.1910-INE-03-0205 | Montagem de kanaflex até 2.. | m | 77.37 | 38.93 | 3012.01 | 2396.26
EBN.OCC.1910-INE-03-0206 | Montagem de kanaflex de 2 1/2.. à 6.. | m | 6138.16 | 60.72 | 372709.08 | 296515.05
EBN.OCC.1910-INE-03-0212 | Montagem de Eletrodutos Rígido Ø 3/4 pol - (o preço inclui acessórios tipo: condulete, luva e etc) | m | 976.62 | 36.6 | 35744.29 | 28436.98
EBN.OCC.1910-INE-03-0213 | Montagem de Eletrodutos Rígido Ø 1 pol - (o preço inclui acessórios tipo: condulete, luva e etc) | m | 57.7 | 43.69 | 2520.91 | 2005.56
EBN.OCC.1910-INE-03-0214 | Montagem de Eletrodutos Rígido Ø 1 1/2.. - (o preço inclui acessórios tipo: condulete, luva e etc) | m | 113.61 | 51.98 | 5905.45 | 4698.18
EBN.OCC.1910-INE-03-0215 | Montagem de Eletrodutos Rígido Ø 2 pol - (o preço inclui acessórios tipo: condulete, luva e etc) | m | 449.9 | 137.08 | 61672.29 | 49064.44
EBN.OCC.1910-INE-04 | Cabos |  |  |  | 472625.6 | 376005.34
EBN.OCC.1910-INE-04-0100 | Lançamento e Ligação |  |  |  | 472625.6 | 376005.34
EBN.OCC.1910-INE-04-0110 | Lançamento de Cabos de Elétrica até Ø 10 mm² até 1kV | m | 16877.63 | 13.31 | 224641.26 | 178717.17
EBN.OCC.1910-INE-04-0111 | Lançamento de Cabos de Elétrica Ø 16 mm² a 50 mm² até 1kV | m | 10169.4 | 18.91 | 192303.35 | 152990.21
EBN.OCC.1910-INE-04-0112 | Lançamento de Cabos de Elétrica Ø 70 mm² a 107 mm² até 1kV | m | 2050 | 22.04 | 45182 | 35945.31
EBN.OCC.1910-INE-04-0118 | Ligação de Cabos de Elétrica até Ø 10 mm² até 1 kV (o preço inclui a instalação dos terminais) | lig | 726 | 5.64 | 4094.64 | 3257.56
EBN.OCC.1910-INE-04-0119 | Ligação de Cabos de Elétrica até Ø 16 mm² a 50 mm² até 1 kV (o preço inclui a instalação dos terminais) | lig | 199 | 13.95 | 2776.05 | 2208.53
EBN.OCC.1910-INE-04-0120 | Ligação de Cabos de Elétrica até Ø 70 mm² a 107 mm² até 1 kV (o preço inclui a instalação dos terminais) | lig | 34 | 37.22 | 1265.48 | 1006.77
EBN.OCC.1910-INE-04-0121 | Ligação de Cabos de Elétrica até Ø 70 mm² a 107 mm² acima 1 kV (o preço inclui a instalação das muflas) | lig | 24 | 77.54 | 1860.96 | 1480.52
EBN.OCC.1910-INE-04-0122 | Ligação de Cabos de Elétrica até Ø 120 mm² a 150 mm² até 1 kV (o preço inclui a instalação dos terminais) | lig | 2 | 43.42 | 86.84 | 69.09
EBN.OCC.1910-INE-04-0125 | Ligação de Cabos de Elétrica até Ø 185 mm² a 300 mm² acima de 1 kV (o preço inclui a instalação das muflas) | lig | 6 | 69.17 | 415.02 | 330.18
EBN.OCC.1910-INE-05 | Iluminação e Tomadas |  |  |  | 78140.4 | 62165.93
EBN.OCC.1910-INE-05-0100 | Sistema de Iluminação e Tomadas |  |  |  | 78140.4 | 62165.93
EBN.OCC.1910-INE-05-0101 | Montagem de Luminárias | pç | 345 | 170.67 | 58881.15 | 46843.9
EBN.OCC.1910-INE-05-0104 | Montagem de Projetor | pç | 25 | 221.44 | 5536 | 4404.26
EBN.OCC.1910-INE-05-0105 | Montagem de Tomadas e Acessórios Industrial (a quantificação inclui interruptores, botoeiras e afins) | pç | 425 | 32.29 | 13723.25 | 10917.77
EBN.OCC.1910-INE-06 | Instalações |  |  |  | 21761.87 | 17313.03
EBN.OCC.1910-INE-06-0100 | Instalações em Elétrica |  |  |  | 21761.87 | 17313.03
EBN.OCC.1910-INE-06-0102 | Instalação da Vedação de Paineis | pç | 17 | 1280.11 | 21761.87 | 17313.03
EBN.OCC.1910-INE-07 | Testes |  |  |  | 13753.89 | 10942.14
EBN.OCC.1910-INE-07-0100 | Cabos |  |  |  | 13753.89 | 10942.14
EBN.OCC.1910-INE-07-0101 | Teste de Continuidade de Cabos de Elétrica (ponto-a-ponto) ( por fase) | teste | 201 | 31.21 | 6273.21 | 4990.76
EBN.OCC.1910-INE-07-0102 | Teste de Isolação de Cabos (Megger) ( por fase) | teste | 211 | 21.78 | 4595.58 | 3656.09
EBN.OCC.1910-INE-07-0103 | Teste de Tensão Aplicada em Cabos (hi-pot) ( por fase) | teste | 15 | 192.34 | 2885.1 | 2295.29
EBN.OCC.1910-INI | Instrumentação |  |  |  | 2157055.96 | 1716082.58
EBN.OCC.1910-INI-01 | Suportes |  |  |  | 13857.14 | 11024.29
EBN.OCC.1910-INI-01-0100 | Fabricação de Suportes |  |  |  | 8874.61 | 7060.35
EBN.OCC.1910-INI-01-0101 | Fabricação de Suportes Leves - Até 5kg | kg | 158.878 | 28.6 | 4543.91 | 3614.99
EBN.OCC.1910-INI-01-0102 | Fabricação de Suportes Médios - Maior 5kg Até 20kg | kg | 111.394 | 30.04 | 3346.28 | 2662.19
EBN.OCC.1910-INI-01-0103 | Fabricação de Suportes Pesados - Maior 20kg | kg | 51.379 | 19.16 | 984.42 | 783.17
EBN.OCC.1910-INI-01-0200 | Montagem de Suportes |  |  |  | 4982.53 | 3963.94
EBN.OCC.1910-INI-01-0201 | Montagem de Suportes Leves - Até 5kg | kg | 157.697 | 17.56 | 2769.16 | 2203.05
EBN.OCC.1910-INI-01-0202 | Montagem de Suportes Médio - Maior 5kg Até 20kg | kg | 111.394 | 14.75 | 1643.06 | 1307.17
EBN.OCC.1910-INI-01-0203 | Montagem de Suportes Pesado - Maior 20kg | kg | 51.379 | 11.1 | 570.31 | 453.72
EBN.OCC.1910-INI-02 | Encaminhamentos |  |  |  | 1326784.41 | 1055545.91
EBN.OCC.1910-INI-02-0100 | Montagem de Eletrodutos |  |  |  | 1165332.21 | 927099.87
EBN.OCC.1910-INI-02-0101 | Montagem Tubing | m | 18.25 | 66.89 | 1220.74 | 971.18
EBN.OCC.1910-INI-02-0102 | Montagem de Eletrodutos Rígido Ø 2 1/2 à 5 pol - Aço Carbono Galvanizado e Alumínio (o preço inclui acessórios tipo: condulete, luva e etc) | m | 6281.42 | 141.09 | 886245.55 | 705067.73
EBN.OCC.1910-INI-02-0104 | Montagem de Kanaflex até 3 pol | m | 315.08 | 46.78 | 14739.44 | 11726.21
EBN.OCC.1910-INI-02-0108 | Montagem de Eletrodutos Rígido Ø 3/4 pol - (o preço inclui acessórios tipo: condulete, luva e etc) | m | 63.76 | 36.6 | 2333.62 | 1856.55
EBN.OCC.1910-INI-02-0109 | Montagem de Eletrodutos Rígido Ø 1 pol - (o preço inclui acessórios tipo: condulete, luva e etc) | m | 633.07 | 43.69 | 27658.83 | 22004.45
EBN.OCC.1910-INI-02-0110 | Montagem de Eletrodutos Rígido Ø 1 1/2.. - (o preço inclui acessórios tipo: condulete, luva e etc) | m | 58.2 | 51.98 | 3025.24 | 2406.78
EBN.OCC.1910-INI-02-0111 | Montagem de Eletrodutos Rígido Ø 2 pol - (o preço inclui acessórios tipo: condulete, luva e etc) | m | 1678.646 | 137.08 | 230108.79 | 183066.97
EBN.OCC.1910-INI-02-0200 | Montagem de Eletrocalha/Leito |  |  |  | 151444.96 | 120484.61
EBN.OCC.1910-INI-02-0202 | Montagem de Tampas de Eletrocalhas e Leito | pç | 18.47 | 91.86 | 1696.65 | 1349.8
EBN.OCC.1910-INI-02-0204 | Montagem de Eletrocalhas e Leitos | pç | 49.53 | 188.56 | 9339.38 | 7430.1
EBN.OCC.1910-INI-02-0206 | Montagem de kanaflex de 2 1/2.. à 6 pol | m | 2312.4 | 60.72 | 140408.93 | 111704.71
EBN.OCC.1910-INI-02-0400 | Montagem de Caixas, Tomadas, Abrigos,etc |  |  |  | 10007.24 | 7961.43
EBN.OCC.1910-INI-02-0402 | Montagem de Tomada Tcom/Ti,Aluminio/ AC / PVC / Termoplastico. | pç | 12 | 80.29 | 963.48 | 766.51
EBN.OCC.1910-INI-02-0405 | Montagem de caixa de junção em Aluminio, inox, TGVP, com dimensões variadas | pç | 22 | 411.08 | 9043.76 | 7194.92
EBN.OCC.1910-INI-03 | Cabos |  |  |  | 764919.34 | 608544.61
EBN.OCC.1910-INI-03-0100 | Lançamento de Cabos |  |  |  | 666732.71 | 530430.56
EBN.OCC.1910-INI-03-0157 | Lançamento de Cabo otico monomodo 4 fibras a 20 fibras | m | 16406 | 26.93 | 441813.58 | 351492.32
EBN.OCC.1910-INI-03-0150 | Lançamento de Cabo Fieldbus, 1 par, 18awg @ 22awg | m | 771 | 5.12 | 3947.52 | 3140.52
EBN.OCC.1910-INI-03-0151 | Lançamento de Cabo manga, tipo policabo, 13 pares, 26 awg | m | 924 | 12.93 | 11947.32 | 9504.89
EBN.OCC.1910-INI-03-0162 | Lançamento de Cabo de controle, 8 pares, 0,5mm² à 1,5mm² | m | 312 | 12.12 | 3781.44 | 3008.39
EBN.OCC.1910-INI-03-0163 | Lançamento de Cabo elétrico de instrumentação cobre 1 par de 0,5mm² até 2,5mm² blindagem individual com fita de poliéster aluminizada e fio dreno | m | 3396.5 | 10.77 | 36580.3 | 29102.08
EBN.OCC.1910-INI-03-0167 | Lançamento de Cabo tipo STP, UTP, FTP com 4 pares | m | 9121.9 | 12.79 | 116669.1 | 92818.09
EBN.OCC.1910-INI-03-0170 | Lançamento de Cabo, 2 pares de 0,3 mm² a 2,5mm², sinal, alarme, comando, controle e outros | m | 3039 | 16.29 | 49505.31 | 39384.79
EBN.OCC.1910-INI-03-0173 | Lançamento de Cabo, 4 pares de 0,3 mm² a 2,5mm², sinal, alarme, comando, controle e outros | m | 138 | 18.03 | 2488.14 | 1979.48
EBN.OCC.1910-INI-03-0200 | Ligação de Cabos |  |  |  | 51254.39 | 40776.3
EBN.OCC.1910-INI-03-0211 | Ligação de Cabo Fieldbus, 1 par, 18awg @ 22awg | lig | 50 | 16.04 | 802 | 638.04
EBN.OCC.1910-INI-03-0226 | Ligação de Cabo de controle, 8 pares de 0,5mm² à 1,5mm² | lig | 150 | 86.28 | 12942 | 10296.23
EBN.OCC.1910-INI-03-0217 | Ligação de Cordoalha flexível, cobre, grau de proteção sem classificação, estanhada, 190a, encapamento em chapa de cobre nas extremidades, tipo bd da burndy ou similar. | lig | 95 | 91.37 | 8680.15 | 6905.64
EBN.OCC.1910-INI-03-0222 | Ligação de Cabo elétrico de instrumentação cobre 1 par de 0,5mm² até 2,5mm² blindagem individual com fita de poliéster aluminizada e fio dreno | lig | 30 | 28.79 | 863.7 | 687.13
EBN.OCC.1910-INI-03-0228 | Ligação de Cabo, 1 par de 0,3 mm² a 2,5mm², sinal, alarme, comando, controle e outros | lig | 318 | 20.76 | 6601.68 | 5252.08
EBN.OCC.1910-INI-03-0230 | Ligação de Cabo, 2 pares de 0,3 mm² a 2,5mm², sinal, alarme, comando, controle e outros | lig | 156 | 19.94 | 3110.64 | 2474.72
EBN.OCC.1910-INI-03-0233 | Ligação de Cabo, 4 pares de 0,3 mm² a 2,5mm², sinal, alarme, comando, controle e outros | lig | 54 | 55.17 | 2979.18 | 2370.14
EBN.OCC.1910-INI-03-0243 | Ligação de Cabo de Dados e Voz com Certificação | lig | 264 | 57.86 | 15275.04 | 12152.32
EBN.OCC.1910-INI-03-0300 | Solda de cabos de fibra otica |  |  |  | 46932.24 | 37337.75
EBN.OCC.1910-INI-03-0301 | Solda/Fusão de cabos de fibra ótica com Certificação | solda | 128 | 141.29 | 18085.12 | 14387.93
EBN.OCC.1910-INI-03-0601 | Certificação de Rede de Fieldbus | rede | 1 | 28847.12 | 28847.12 | 22949.82
EBN.OCC.1910-INI-05 | Sistemas |  |  |  | 9070.67 | 7216.33
EBN.OCC.1910-INI-05-0100 | Montagem do Sistema de Combate a Incêndio |  |  |  | 9070.67 | 7216.33
EBN.OCC.1910-INI-05-0101 | Montagem de Chuveiros de Emergência com Acessórios | cj | 2 | 869.39 | 1738.78 | 1383.32
EBN.OCC.1910-INI-05-0102 | Montagem de Extintores | pç | 26 | 175.74 | 4569.24 | 3635.14
EBN.OCC.1910-INI-05-0107 | Instalação dos Acessórios de Armários de Combate à Incêndio | cj | 11 | 251.15 | 2762.65 | 2197.87
EBN.OCC.1910-INI-06 | Testes |  |  |  | 6621.12 | 5267.54
EBN.OCC.1910-INI-06-0100 | Cabos |  |  |  | 6621.12 | 5267.54
EBN.OCC.1910-INI-06-0101 | Teste de Continuidade de Cabos de Instrumentação (ponto-a-ponto) | lig | 418 | 15.84 | 6621.12 | 5267.54
EBN.OCC.1910-INI-04 | Instrumentos |  |  |  | 35803.28 | 28483.9
EBN.OCC.1910-INI-04-0200 | Montagem de Instrumentos |  |  |  | 35803.28 | 28483.9
EBN.OCC.1910-INI-04-0202 | Montagem de Válvulas de Controle de Ø 3.. à 6.. | pç | 3 | 689.21 | 2067.63 | 1644.94
EBN.OCC.1910-INI-04-0217 | Montagem de Válvulas instrumentadas menor que Ø 2.. | pç | 3 | 470.71 | 1412.13 | 1123.44
EBN.OCC.1910-INI-04-0204 | Instalação de Alarmes (Sonoro, Visual, Nivel, Pressão, Temperatura e Status) | pç | 3 | 506.69 | 1520.07 | 1209.32
EBN.OCC.1910-INI-04-0205 | Instalação de Botoeiras de Emergencia | pç | 4 | 208.08 | 832.32 | 662.17
EBN.OCC.1910-INI-04-0206 | Instalação de Chaves ( Nivel e Posição) | pç | 1 | 439.21 | 439.21 | 349.42
EBN.OCC.1910-INI-04-0207 | Instalação de Detectores ( Gas, Chama e Fumaça) | pç | 18 | 504.19 | 9075.42 | 7220.1
EBN.OCC.1910-INI-04-0208 | Instalação de Indicadores (Nivel, Vazão, Fluxo, Pressão, Temperatura, Transmissor de pressão,Diferencial de Pressão) | pç | 6 | 466.94 | 2801.64 | 2228.89
EBN.OCC.1910-INI-04-0209 | Instalação de Medidores de Vazão e Medidor e Transmissor de Vazão | pç | 2 | 501.62 | 1003.24 | 798.14
EBN.OCC.1910-INI-04-0210 | Instalação de Orificios de Restrição | pç | 7 | 449.83 | 3148.81 | 2505.09
EBN.OCC.1910-INI-04-0212 | Instalação de Transmissores (Nivel, Pressão, Temperatura, Indicador de temperatura, Indicador de Pressão e Indicador de Nivel) | pç | 8 | 396.66 | 3173.28 | 2524.56
EBN.OCC.1910-INI-04-0215 | Montagem da Central de Incêndio | pç | 1 | 517.51 | 517.51 | 411.71
EBN.OCC.1910-INI-04-0225 | Instalação de Catracas e Cancelas | pç | 9 | 299.98 | 2699.82 | 2147.89
EBN.OCC.1910-INI-04-0227 | Instalação de Corneta | pç | 8 | 568.1 | 4544.8 | 3615.69
EBN.OCC.1910-INI-04-0229 | Instalação de Dilaceradores | pç | 6 | 282.84 | 1697.04 | 1350.11
EBN.OCC.1910-INI-04-0232 | Instalação de Torniquete | pç | 2 | 435.18 | 870.36 | 692.43
EBN.OCC.1910-INN | Pintura e Isolamento |  |  |  | 154383.86 | 122822.71
EBN.OCC.1910-INN-01 | Pintura |  |  |  | 151152.16 | 120251.67
EBN.OCC.1910-INN-01-0100 | Pintura de Suportes(Tubulação/Mecânica/Elétrica/Instrumentação) |  |  |  | 7407.43 | 5893.11
EBN.OCC.1910-INN-01-0101 | Jateamento de Suportes | kg | 1009.187 | 2.63 | 2654.16 | 2111.56
EBN.OCC.1910-INN-01-0102 | Pintura - Acabamento para Suporte | kg | 1009.187 | 1.23 | 1241.3 | 987.54
EBN.OCC.1910-INN-01-0103 | Pintura - Intermediária para Suporte | kg | 1009.187 | 1.72 | 1735.8 | 1380.95
EBN.OCC.1910-INN-01-0104 | Pintura - Primária para Suporte | kg | 1009.187 | 1.76 | 1776.17 | 1413.06
EBN.OCC.1910-INN-01-0200 | Retoque de Pintura em Suportes(Tubulação/Mecânica/Elétrica/Instrumentação) |  |  |  | 2539.12 | 2020.03
EBN.OCC.1910-INN-01-0201 | Limpeza Manual em Suportes | kg | 201.837 | 7.57 | 1527.91 | 1215.55
EBN.OCC.1910-INN-01-0202 | Retoque Pintura para Suporte | kg | 151.378 | 6.68 | 1011.21 | 804.48
EBN.OCC.1910-INN-01-0300 | Pintura de Tubulações Industriais |  |  |  | 98935.28 | 78709.65
EBN.OCC.1910-INN-01-0301 | Jateamento de Tubulações | kg | 13270.096 | 3.66 | 48568.55 | 38639.54
EBN.OCC.1910-INN-01-0302 | Pintura - Acabamento para Tubulação | kg | 13270.096 | 0.93 | 12341.19 | 9818.24
EBN.OCC.1910-INN-01-0303 | Pintura - Intermediária para Tubulação | kg | 13270.096 | 1.28 | 16985.72 | 13513.28
EBN.OCC.1910-INN-01-0304 | Pintura - Primária para Tubulação | kg | 13270.096 | 1.42 | 18843.54 | 14991.3
EBN.OCC.1910-INN-01-0305 | Instalação de Fita Anti-Corrosiva em Tubulação | kg | 214.9 | 10.22 | 2196.28 | 1747.29
EBN.OCC.1910-INN-01-0400 | Retoque de Pintura de Tubulação Industriais |  |  |  | 27362.93 | 21769.05
EBN.OCC.1910-INN-01-0403 | Limpeza Mecânica de tubulação | kg | 2654.019 | 5.51 | 14623.64 | 11634.09
EBN.OCC.1910-INN-01-0404 | Retoque Pintura de Tubulação | kg | 1990.514 | 6.4 | 12739.29 | 10134.96
EBN.OCC.1910-INN-01-0500 | Identificação |  |  |  | 14907.4 | 11859.83
EBN.OCC.1910-INN-01-0501 | Identificação de Linhas de Tubulação | idt | 196 | 74.17 | 14537.32 | 11565.41
EBN.OCC.1910-INN-01-0502 | Identificação de Bandejas e/ou eletrodutos | idt | 24 | 15.42 | 370.08 | 294.42
EBN.OCC.1910-INN-02 | Isolamento |  |  |  | 3231.7 | 2571.04
EBN.OCC.1910-INN-02-0100 | Fornecimento e Fabricação |  |  |  | 1798.96 | 1431.2
EBN.OCC.1910-INN-02-0102 | Fabricação de Isolamento à frio - espessura > 32-0 mm² e < 63-5 mm² | m² | 11.52 | 156.16 | 1798.96 | 1431.2
EBN.OCC.1910-INN-02-0200 | Montagem |  |  |  | 1432.74 | 1139.84
EBN.OCC.1910-INN-02-0202 | Montagem de Isolamento à frio - espessura > 32-0 mm² e < 63-5 mm² | m² | 11.52 | 124.37 | 1432.74 | 1139.84
EBN.OSS | COMISSIONAMENTO |  |  |  | 1712075.01 | 1362070.42
EBN.OSS.1 | BASE DE SUBMARINOS DA ILHA DA MADEIRA - NORTE |  |  |  | 1712075.01 | 1362070.42
EBN.OSS.1810 | Subestação de Entrada |  |  |  | 775920.18 | 617296.5
EBN.OSS.1810-IN | Industrial |  |  |  | 775920.18 | 617296.5
EBN.OSS.1810-INE | Elétrica |  |  |  | 775920.18 | 617296.5
EBN.OSS.1810-INE-01 | Comissionamento de Elétrica |  |  |  | 775920.18 | 617296.5
EBN.OSS.1810-INE-01-0100 | Comissionamento de Sistemas Elétricos |  |  |  | 775920.18 | 617296.5
EBN.OSS.1810-INE-01-0101 | Comissionamento do Sistema de Aterramento/SPDA | UN | 7 | 55422.87 | 387960.09 | 308648.25
EBN.OSS.1810-INE-01-0102 | Comissionamento do Sistema de Iluminação/Tomadas | UN | 7 | 55422.87 | 387960.09 | 308648.25
EBN.OSS.1910 | Interligações |  |  |  | 936154.83 | 744773.92
EBN.OSS.1910-IN | Industrial |  |  |  | 936154.83 | 744773.92
EBN.OSS.1910-INT | Tubulação |  |  |  | 452489.57 | 359985.79
EBN.OSS.1910-INT-01 | Comissionamento de Tubulação |  |  |  | 452489.57 | 359985.79
EBN.OSS.1910-INT-01-0100 | Comissionamento de Sistemas |  |  |  | 452489.57 | 359985.79
EBN.OSS.1910-INT-01-0101 | Comissionamento do Sistema de Água Industrial - AD | sist | 1 | 129496.01 | 129496.01 | 103022.76
EBN.OSS.1910-INT-01-0102 | Comissionamento do Sistema de Água Potável - AP | sist | 1 | 126900.68 | 126900.68 | 100958
EBN.OSS.1910-INT-01-0103 | Comissionamento do Sistema de Combate a Incêndio - AF | sist | 1 | 177928.16 | 177928.16 | 141553.78
EBN.OSS.1910-INT-01-0116 | Comissionamento do Sistema de Produto Quimico - PQ | sist | 1 | 5093.76 | 5093.76 | 4052.43
EBN.OSS.1910-INT-01-0128 | Comissionamento do Sistema de Efluente Domestico - EFD | sist | 1 | 13070.96 | 13070.96 | 10398.82
EBN.OSS.1910-INE | Elétrica |  |  |  | 483665.26 | 384788.13
EBN.OSS.1910-INE-01 | Comissionamento de Elétrica |  |  |  | 483665.26 | 384788.13
EBN.OSS.1910-INE-01-0100 | Comissionamento de Sistemas Elétricos |  |  |  | 483665.26 | 384788.13
EBN.OSS.1910-INE-01-0101 | Estudo e Implementação de Seletividade e Rede de Automação das Ses | cj | 2 | 241832.63 | 483665.26 | 384788.13
EBN.SAP | SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE PROJETOS |  |  |  | 7405.58 | 5891.63
EBN.SAP.1 | BASE DE SUBMARINOS DA ILHA DA MADEIRA - NORTE |  |  |  | 7405.58 | 5891.63
EBN.SAP.1910 | Interligações |  |  |  | 7405.58 | 5891.63
EBN.SAP.1910-IN | Industrial |  |  |  | 7405.58 | 5891.63
EBN.SPP.1910-SAP | SUPRIMENTO |  |  |  | 2559.3 | 2036.09
EBN.SPP.1910-SAP-01 | Fornecimento |  |  |  | 2559.3 | 2036.09
EBN.SPP.1910-SAP-01-0100 | Fornecimento de Materiais |  |  |  | 2559.3 | 2036.09
EBN.SPP.1910-INE-01-0101 | Fornecimento Material - Cabos | m | 90 | 5.13 | 461.7 | 367.31
EBN.SPP.1910-INE-01-0102 | Fornecimento Material - Eletrodutos (3m) | pç | 28 | 50.3 | 1408.4 | 1120.48
EBN.SPP.1910-INE-01-0103 | Fornecimento Material - Suportes | kg | 15 | 37.86 | 567.9 | 451.8
EBN.SPP.1910-INE-01-0104 | Fornecimento Material -Tomadas | pç | 2 | 60.65 | 121.3 | 96.5
EBN.SPC.1910-SAP | CONSTRUÇÃO E MONTAGEM |  |  |  | 4846.28 | 3855.54
EBN.SPC.1910-SAP-01 | Serviços |  |  |  | 4846.28 | 3855.54
EBN.SPC.1910-SAP-01-0100 | Serviços de adequação de redes |  |  |  | 4846.28 | 3855.54
EBN.SPC.1910-INE-04-0110 | Lançamento de Cabos de Elétrica até Ø 10 mm² até 1kV | m | 90 | 13.31 | 1197.9 | 953.01
EBN.SPC.1910-INE-03-0212 | Montagem de Eletrodutos Rígido Ø 3/4 pol - (o preço inclui acessórios tipo: condulete, luva e etc) | m | 79 | 36.6 | 2891.4 | 2300.3
EBN.SPC.1910-INE-01-0101 | Fabricação de Suportes Leves - Até 5kg | kg | 15 | 28.6 | 429 | 341.3
EBN.SPC.1910-INE-01-0201 | Montagem de Suportes Leves - Até 5kg | kg | 15 | 17.56 | 263.4 | 209.55
EBN.SPC.1910-INE-05-0105 | Montagem de Tomadas e Acessórios Industrial (a quantificação inclui interruptores, botoeiras e afins) | pç | 2 | 32.29 | 64.58 | 51.38
EBN.OCC.1910-INE-03-0102 | Montagem de Tampas para Eletrocalhas / leito | pç | 53 | 94.57 | 5012.21 | 3987.55
EBN.OCC.1910-INE-03-0103 | Montagem de Septos em eletrocallhas / leito. | pç | 38 | 169.23 | 6430.74 | 5116.08
EBN.OCC.1910-INE-03-0200 | Montagem de Eletrodutos |  |  |  | 851761.02 | 677632.98
EBN.OCC.1910-INE-03-0202 | Montagem de Eletrodutos Rígido Ø 2 1/2 à 5 pol - Aço Carbono Galvanizado e Alumínio (o preço inclui acessórios tipo: condulete, luva e etc) | m | 1178.31 | 141.09 | 166247.76 | 132261.23
EBN.OCC.1910-INE-03-0205 | Montagem de kanaflex até 2.. | m | 2706.238 | 38.93 | 105353.85 | 83816.05
EBN.OCC.1910-INE-03-0206 | Montagem de kanaflex de 2 1/2.. à 6.. | m | 6285.069 | 60.72 | 381629.39 | 303611.76
EBN.OCC.1910-INE-03-0212 | Montagem de Eletrodutos Rígido Ø 3/4 pol - (o preço inclui acessórios tipo: condulete, luva e etc) | m | 1744.785 | 36.6 | 63859.13 | 50804.22
EBN.OCC.1910-INE-03-0213 | Montagem de Eletrodutos Rígido Ø 1 pol - (o preço inclui acessórios tipo: condulete, luva e etc) | m | 181.818 | 43.69 | 7943.63 | 6319.69
EBN.OCC.1910-INE-03-0214 | Montagem de Eletrodutos Rígido Ø 1 1/2.. - (o preço inclui acessórios tipo: condulete, luva e etc) | m | 172.106 | 51.98 | 8946.07 | 7117.2
EBN.OCC.1910-INE-03-0215 | Montagem de Eletrodutos Rígido Ø 2 pol - (o preço inclui acessórios tipo: condulete, luva e etc) | m | 859.215 | 137.08 | 117781.19 | 93702.83
EBN.OCC.1910-INE-03-0300 | Montagem de Caixas, Abrigos,etc |  |  |  | 1644.32 | 1308.17
EBN.OCC.1910-INE-03-0302 | Montagem de caixa de passagem | pç | 4 | 411.08 | 1644.32 | 1308.17
EBN.OCC.1910-INE-04 | Cabos |  |  |  | 941232.97 | 748813.93
EBN.OCC.1910-INE-04-0100 | Lançamento e Ligação |  |  |  | 941232.97 | 748813.93
EBN.OCC.1910-INE-04-0110 | Lançamento de Cabos de Elétrica até Ø 10 mm² até 1kV | m | 20655.726 | 13.31 | 274927.71 | 218723.42
EBN.OCC.1910-INE-04-0111 | Lançamento de Cabos de Elétrica Ø 16 mm² a 50 mm² até 1kV | m | 9980.4 | 18.91 | 188729.36 | 150146.86
EBN.OCC.1910-INE-04-0112 | Lançamento de Cabos de Elétrica Ø 70 mm² a 107 mm² até 1kV | m | 5366.55 | 22.04 | 118278.76 | 94098.68
EBN.OCC.1910-INE-04-0113 | Lançamento de Cabos de Elétrica Ø 70 mm² a 107 mm² acima de 1kV | m | 12988.5 | 21.89 | 284318.26 | 226194.24
EBN.OCC.1910-INE-04-0114 | Lançamento de Cabos de Elétrica Ø 120 mm² a 150 mm² até 1kV | m | 36.75 | 25.85 | 949.99 | 755.78
EBN.OCC.1910-INE-04-0118 | Ligação de Cabos de Elétrica até Ø 10 mm² até 1 kV (o preço inclui a instalação dos terminais) | lig | 2996 | 5.64 | 16897.44 | 13443.05
EBN.OCC.1910-INE-04-0119 | Ligação de Cabos de Elétrica até Ø 16 mm² a 50 mm² até 1 kV (o preço inclui a instalação dos terminais) | lig | 1229 | 13.95 | 17144.55 | 13639.64
EBN.OCC.1910-INE-04-0120 | Ligação de Cabos de Elétrica até Ø 70 mm² a 107 mm² até 1 kV (o preço inclui a instalação dos terminais) | lig | 28 | 37.22 | 1042.16 | 829.11
EBN.OCC.1910-INE-04-0121 | Ligação de Cabos de Elétrica até Ø 70 mm² a 107 mm² acima 1 kV (o preço inclui a instalação das muflas) | lig | 26 | 77.54 | 2016.04 | 1603.89
EBN.OCC.1910-INE-04-0122 | Ligação de Cabos de Elétrica até Ø 120 mm² a 150 mm² até 1 kV (o preço inclui a instalação dos terminais) | lig | 3 | 43.42 | 130.26 | 103.63
EBN.OCC.1910-INE-04-0125 | Ligação de Cabos de Elétrica até Ø 185 mm² a 300 mm² acima de 1 kV (o preço inclui a instalação das muflas) | lig | 532 | 69.17 | 36798.44 | 29275.63
EBN.OCC.1910-INE-05 | Iluminação e Tomadas |  |  |  | 130563.1 | 103871.7
EBN.OCC.1910-INE-05-0100 | Sistema de Iluminação e Tomadas |  |  |  | 130563.1 | 103871.7
EBN.OCC.1910-INE-05-0101 | Montagem de Luminárias | pç | 470 | 170.67 | 80214.9 | 63816.33
EBN.OCC.1910-INE-05-0104 | Montagem de Projetor | pç | 140 | 221.44 | 31001.6 | 24663.85
EBN.OCC.1910-INE-05-0105 | Montagem de Tomadas e Acessórios Industrial (a quantificação inclui interruptores, botoeiras e afins) | pç | 466 | 32.29 | 15047.14 | 11971.01
EBN.OCC.1910-INE-05-0108 | Montagem de Torre Poligonal Aço Galvanizado para 6 projetores | pç | 11 | 390.86 | 4299.46 | 3420.51
EBN.OCC.1910-INE-07 | Testes |  |  |  | 65764.64 | 52320.18
EBN.OCC.1910-INE-07-0100 | Cabos |  |  |  | 65764.64 | 52320.18
EBN.OCC.1910-INE-07-0101 | Teste de Continuidade de Cabos de Elétrica (ponto-a-ponto) ( por fase) | teste | 430 | 31.21 | 13420.3 | 10676.75
EBN.OCC.1910-INE-07-0102 | Teste de Isolação de Cabos (Megger) ( por fase) | teste | 434 | 21.78 | 9452.52 | 7520.11
EBN.OCC.1910-INE-07-0103 | Teste de Tensão Aplicada em Cabos (hi-pot) ( por fase) | teste | 223 | 192.34 | 42891.82 | 34123.32
EBN.OCC.1910-INI | Instrumentação |  |  |  | 3152442.84 | 2507979.56
EBN.OCC.1910-INI-01 | Suportes |  |  |  | 63381.08 | 50423.89
EBN.OCC.1910-INI-01-0100 | Fabricação de Suportes |  |  |  | 40646.15 | 32336.73
EBN.OCC.1910-INI-01-0101 | Fabricação de Suportes Leves - Até 5kg | kg | 712.487 | 28.6 | 20377.13 | 16211.37
EBN.OCC.1910-INI-01-0102 | Fabricação de Suportes Médios - Maior 5kg Até 20kg | kg | 641.964 | 30.04 | 19284.6 | 15342.19
EBN.OCC.1910-INI-01-0103 | Fabricação de Suportes Pesados - Maior 20kg | kg | 51.379 | 19.16 | 984.42 | 783.17
EBN.OCC.1910-INI-01-0200 | Montagem de Suportes |  |  |  | 22734.93 | 18087.16
EBN.OCC.1910-INI-01-0201 | Montagem de Suportes Leves - Até 5kg | kg | 722.987 | 17.56 | 12695.65 | 10100.24
EBN.OCC.1910-INI-01-0202 | Montagem de Suportes Médio - Maior 5kg Até 20kg | kg | 641.964 | 14.75 | 9468.97 | 7533.2
EBN.OCC.1910-INI-01-0203 | Montagem de Suportes Pesado - Maior 20kg | kg | 51.379 | 11.1 | 570.31 | 453.72
EBN.OCC.1910-INI-02 | Encaminhamentos |  |  |  | 2233736.3 | 1777086.94
EBN.OCC.1910-INI-02-0100 | Montagem de Eletrodutos |  |  |  | 1904193.71 | 1514913.73
EBN.OCC.1910-INI-02-0101 | Montagem Tubing | m | 229.162 | 66.89 | 15328.65 | 12194.97
EBN.OCC.1910-INI-02-0102 | Montagem de Eletrodutos Rígido Ø 2 1/2 à 5 pol - Aço Carbono Galvanizado e Alumínio (o preço inclui acessórios tipo: condulete, luva e etc) | m | 8558.224 | 141.09 | 1207479.82 | 960631.13
EBN.OCC.1910-INI-02-0103 | Montagem de Eletrodutos Flexivel até 3.. | pç | 13 | 64.68 | 840.84 | 668.94
EBN.OCC.1910-INI-02-0104 | Montagem de Kanaflex até 3 pol | m | 5330.902 | 46.78 | 249379.6 | 198398.18
EBN.OCC.1910-INI-02-0108 | Montagem de Eletrodutos Rígido Ø 3/4 pol - (o preço inclui acessórios tipo: condulete, luva e etc) | m | 70.098 | 36.6 | 2565.59 | 2041.1
EBN.OCC.1910-INI-02-0109 | Montagem de Eletrodutos Rígido Ø 1 pol - (o preço inclui acessórios tipo: condulete, luva e etc) | m | 762.049 | 43.69 | 33293.92 | 26487.55
EBN.OCC.1910-INI-02-0110 | Montagem de Eletrodutos Rígido Ø 1 1/2.. - (o preço inclui acessórios tipo: condulete, luva e etc) | m | 58.2 | 51.98 | 3025.24 | 2406.78
EBN.OCC.1910-INI-02-0111 | Montagem de Eletrodutos Rígido Ø 2 pol - (o preço inclui acessórios tipo: condulete, luva e etc) | m | 2861.687 | 137.08 | 392280.05 | 312085.08
EBN.OCC.1910-INI-02-0200 | Montagem de Eletrocalha/Leito |  |  |  | 268525.54 | 213630.06
EBN.OCC.1910-INI-02-0202 | Montagem de Tampas de Eletrocalhas e Leito | pç | 40 | 91.86 | 3674.4 | 2923.23
EBN.OCC.1910-INI-02-0204 | Montagem de Eletrocalhas e Leitos | pç | 66 | 188.56 | 12444.96 | 9900.8
EBN.OCC.1910-INI-02-0206 | Montagem de kanaflex de 2 1/2.. à 6 pol | m | 4156.887 | 60.72 | 252406.18 | 200806.03
EBN.OCC.1910-INI-02-0400 | Montagem de Caixas, Tomadas, Abrigos,etc |  |  |  | 61017.05 | 48543.15
EBN.OCC.1910-INI-02-0402 | Montagem de Tomada Tcom/Ti,Aluminio/ AC / PVC / Termoplastico. | pç | 82 | 80.29 | 6583.78 | 5237.84
EBN.OCC.1910-INI-02-0405 | Montagem de caixa de junção em Aluminio, inox, TGVP, com dimensões variadas | pç | 24 | 411.08 | 9865.92 | 7849
EBN.OCC.1910-INI-02-0302 | Montagem de caixa de passagem | pç | 95 | 469.13 | 44567.35 | 35456.31
EBN.OCC.1910-INI-03 | Cabos |  |  |  | 776004.7 | 617363.74
EBN.OCC.1910-INI-03-0100 | Lançamento de Cabos |  |  |  | 647701.6 | 515290.03
EBN.OCC.1910-INI-03-0111 | Lançamento de Cordoalha flexível, cobre, grau de proteção sem classificação, estanhada, 190a, encapamento em chapa de cobre nas extremidades, tipo bd da burndy ou similar. | m | 49.35 | 91.21 | 4501.21 | 3581.02
EBN.OCC.1910-INI-03-0157 | Lançamento de Cabo otico monomodo 4 fibras a 20 fibras | m | 15810 | 26.93 | 425763.3 | 338723.24
EBN.OCC.1910-INI-03-0150 | Lançamento de Cabo Fieldbus, 1 par, 18awg @ 22awg | m | 809.55 | 5.12 | 4144.9 | 3297.54
EBN.OCC.1910-INI-03-0151 | Lançamento de Cabo manga, tipo policabo, 13 pares, 26 awg | m | 924 | 12.93 | 11947.32 | 9504.89
EBN.OCC.1910-INI-03-0162 | Lançamento de Cabo de controle, 8 pares, 0,5mm² à 1,5mm² | m | 327.6 | 12.12 | 3970.51 | 3158.81
EBN.OCC.1910-INI-03-0163 | Lançamento de Cabo elétrico de instrumentação cobre 1 par de 0,5mm² até 2,5mm² blindagem individual com fita de poliéster aluminizada e fio dreno | m | 3396.5 | 10.77 | 36580.3 | 29102.08
EBN.OCC.1910-INI-03-0167 | Lançamento de Cabo tipo STP, UTP, FTP com 4 pares | m | 9031.9 | 12.79 | 115518 | 91902.31
EBN.OCC.1910-INI-03-0170 | Lançamento de Cabo, 2 pares de 0,3 mm² a 2,5mm², sinal, alarme, comando, controle e outros | m | 2619 | 16.29 | 42663.51 | 33941.68
EBN.OCC.1910-INI-03-0173 | Lançamento de Cabo, 4 pares de 0,3 mm² a 2,5mm², sinal, alarme, comando, controle e outros | m | 144.9 | 18.03 | 2612.55 | 2078.46
EBN.OCC.1910-INI-03-0200 | Ligação de Cabos |  |  |  | 52523.74 | 41786.15
EBN.OCC.1910-INI-03-0211 | Ligação de Cabo Fieldbus, 1 par, 18awg @ 22awg | lig | 53 | 16.04 | 850.12 | 676.33
EBN.OCC.1910-INI-03-0226 | Ligação de Cabo de controle, 8 pares de 0,5mm² à 1,5mm² | lig | 158 | 86.28 | 13632.24 | 10845.36
EBN.OCC.1910-INI-03-0217 | Ligação de Cordoalha flexível, cobre, grau de proteção sem classificação, estanhada, 190a, encapamento em chapa de cobre nas extremidades, tipo bd da burndy ou similar. | lig | 99 | 91.37 | 9045.63 | 7196.4
EBN.OCC.1910-INI-03-0222 | Ligação de Cabo elétrico de instrumentação cobre 1 par de 0,5mm² até 2,5mm² blindagem individual com fita de poliéster aluminizada e fio dreno | lig | 30 | 28.79 | 863.7 | 687.13
EBN.OCC.1910-INI-03-0228 | Ligação de Cabo, 1 par de 0,3 mm² a 2,5mm², sinal, alarme, comando, controle e outros | lig | 318 | 20.76 | 6601.68 | 5252.08
EBN.OCC.1910-INI-03-0230 | Ligação de Cabo, 2 pares de 0,3 mm² a 2,5mm², sinal, alarme, comando, controle e outros | lig | 156 | 19.94 | 3110.64 | 2474.72
EBN.OCC.1910-INI-03-0233 | Ligação de Cabo, 4 pares de 0,3 mm² a 2,5mm², sinal, alarme, comando, controle e outros | lig | 57 | 55.17 | 3144.69 | 2501.81
EBN.OCC.1910-INI-03-0243 | Ligação de Cabo de Dados e Voz com Certificação | lig | 264 | 57.86 | 15275.04 | 12152.32
EBN.OCC.1910-INI-03-0300 | Solda de cabos de fibra otica |  |  |  | 75779.36 | 60287.56
EBN.OCC.1910-INI-03-0301 | Solda/Fusão de cabos de fibra ótica com Certificação | solda | 128 | 141.29 | 18085.12 | 14387.93
EBN.OCC.1910-INI-03-0601 | Certificação de Rede de Fieldbus | rede | 2 | 28847.12 | 57694.24 | 45899.63
EBN.OCC.1910-INI-05 | Sistemas |  |  |  | 9070.67 | 7216.33
EBN.OCC.1910-INI-05-0100 | Montagem do Sistema de Combate a Incêndio |  |  |  | 9070.67 | 7216.33
EBN.OCC.1910-INI-05-0101 | Montagem de Chuveiros de Emergência com Acessórios | cj | 2 | 869.39 | 1738.78 | 1383.32
EBN.OCC.1910-INI-05-0102 | Montagem de Extintores | pç | 26 | 175.74 | 4569.24 | 3635.14
EBN.OCC.1910-INI-05-0107 | Instalação dos Acessórios de Armários de Combate à Incêndio | cj | 11 | 251.15 | 2762.65 | 2197.87
EBN.OCC.1910-INI-04 | Instrumentos |  |  |  | 70250.09 | 55888.66
EBN.OCC.1910-INI-04-0200 | Montagem de Instrumentos |  |  |  | 70250.09 | 55888.66
EBN.OCC.1910-INI-04-0202 | Montagem de Válvulas de Controle de Ø 3.. à 6.. | pç | 4 | 689.21 | 2756.84 | 2193.25
EBN.OCC.1910-INI-04-0217 | Montagem de Válvulas instrumentadas menor que Ø 2.. | pç | 4 | 470.71 | 1882.84 | 1497.93
EBN.OCC.1910-INI-04-0204 | Instalação de Alarmes (Sonoro, Visual, Nivel, Pressão, Temperatura e Status) | pç | 3 | 506.69 | 1520.07 | 1209.32
EBN.OCC.1910-INI-04-0205 | Instalação de Botoeiras de Emergencia | pç | 4 | 208.08 | 832.32 | 662.17
EBN.OCC.1910-INI-04-0206 | Instalação de Chaves ( Nivel e Posição) | pç | 1 | 439.21 | 439.21 | 349.42
EBN.OCC.1910-INI-04-0207 | Instalação de Detectores ( Gas, Chama e Fumaça) | pç | 18 | 504.19 | 9075.42 | 7220.1
EBN.OCC.1910-INI-04-0208 | Instalação de Indicadores (Nivel, Vazão, Fluxo, Pressão, Temperatura, Transmissor de pressão,Diferencial de Pressão) | pç | 7 | 466.94 | 3268.58 | 2600.37
EBN.OCC.1910-INI-04-0209 | Instalação de Medidores de Vazão e Medidor e Transmissor de Vazão | pç | 4 | 501.62 | 2006.48 | 1596.29
EBN.OCC.1910-INI-04-0210 | Instalação de Orificios de Restrição | pç | 9 | 449.83 | 4048.47 | 3220.83
EBN.OCC.1910-INI-04-0212 | Instalação de Transmissores (Nivel, Pressão, Temperatura, Indicador de temperatura, Indicador de Pressão e Indicador de Nivel) | pç | 8 | 396.66 | 3173.28 | 2524.56
EBN.OCC.1910-INI-04-0215 | Montagem da Central de Incêndio | pç | 2 | 517.51 | 1035.02 | 823.43
EBN.OCC.1910-INI-04-0225 | Instalação de Catracas e Cancelas | pç | 15 | 299.98 | 4499.7 | 3579.81
EBN.OCC.1910-INI-04-0227 | Instalação de Corneta | pç | 30 | 568.1 | 17043 | 13558.85
EBN.OCC.1910-INI-04-0230 | Instalação de Raio X | pç | 10 | 1025.11 | 10251.1 | 8155.44
EBN.OCC.1910-INI-04-0232 | Instalação de Torniquete | pç | 2 | 435.18 | 870.36 | 692.43
EBN.OCC.1910-INI-04-0234 | Instalação de analisador e transmissor de condutividade | pç | 10 | 703.98 | 7039.8 | 5600.63
EBN.OCC.1910-INI-04-0241 | Instalação de módulo endereçável | pç | 5 | 101.52 | 507.6 | 403.83
EBN.OCC.1910-INN | Pintura e Isolamento |  |  |  | 173667.73 | 138164.33
EBN.OCC.1910-INN-01 | Pintura |  |  |  | 172574.6 | 137294.68
EBN.OCC.1910-INN-01-0100 | Pintura de Suportes(Tubulação/Mecânica/Elétrica/Instrumentação) |  |  |  | 15131.53 | 12038.15
EBN.OCC.1910-INN-01-0101 | Jateamento de Suportes | kg | 2061.516 | 2.63 | 5421.79 | 4313.4
EBN.OCC.1910-INN-01-0102 | Pintura - Acabamento para Suporte | kg | 2061.516 | 1.23 | 2535.66 | 2017.29
EBN.OCC.1910-INN-01-0103 | Pintura - Intermediária para Suporte | kg | 2061.516 | 1.72 | 3545.81 | 2820.93
EBN.OCC.1910-INN-01-0104 | Pintura - Primária para Suporte | kg | 2061.516 | 1.76 | 3628.27 | 2886.53
EBN.OCC.1910-INN-01-0200 | Retoque de Pintura em Suportes(Tubulação/Mecânica/Elétrica/Instrumentação) |  |  |  | 5186.77 | 4126.42
EBN.OCC.1910-INN-01-0201 | Limpeza Manual em Suportes | kg | 412.303 | 7.57 | 3121.13 | 2483.07
EBN.OCC.1910-INN-01-0202 | Retoque Pintura para Suporte | kg | 309.227 | 6.68 | 2065.64 | 1643.35
EBN.OCC.1910-INN-01-0300 | Pintura de Tubulações Industriais |  |  |  | 104059.86 | 82786.61
EBN.OCC.1910-INN-01-0301 | Jateamento de Tubulações | kg | 13817.933 | 3.66 | 50573.63 | 40234.72
EBN.OCC.1910-INN-01-0302 | Pintura - Acabamento para Tubulação | kg | 13817.933 | 0.93 | 12850.68 | 10223.58
EBN.OCC.1910-INN-01-0303 | Pintura - Intermediária para Tubulação | kg | 13817.933 | 1.28 | 17686.95 | 14071.16
EBN.OCC.1910-INN-01-0304 | Pintura - Primária para Tubulação | kg | 13817.933 | 1.42 | 19621.46 | 15610.19
EBN.OCC.1910-INN-01-0305 | Instalação de Fita Anti-Corrosiva em Tubulação | kg | 325.552 | 10.22 | 3327.14 | 2646.96
EBN.OCC.1910-INN-01-0400 | Retoque de Pintura de Tubulação Industriais |  |  |  | 28492.58 | 22667.76
EBN.OCC.1910-INN-01-0403 | Limpeza Mecânica de tubulação | kg | 2763.587 | 5.51 | 15227.36 | 12114.39
EBN.OCC.1910-INN-01-0404 | Retoque Pintura de Tubulação | kg | 2072.69 | 6.4 | 13265.22 | 10553.37
EBN.OCC.1910-INN-01-0500 | Identificação |  |  |  | 6945.46 | 5525.58
EBN.OCC.1910-INN-01-0501 | Identificação de Linhas de Tubulação | idt | 82 | 74.17 | 6081.94 | 4838.59
EBN.OCC.1910-INN-01-0502 | Identificação de Bandejas e/ou eletrodutos | idt | 56 | 15.42 | 863.52 | 686.99
EBN.OCC.1910-INN-01-0600 | Ends - CQ |  |  |  | 12758.4 | 10150.16
EBN.OCC.1910-INN-01-0601 | Ensaios Não-Destrutivos para Pintura - Aderência | teste | 144 | 56.23 | 8097.12 | 6441.8
EBN.OCC.1910-INN-01-0602 | Ensaios Não-Destrutivos para Pintura - Espessura | teste | 144 | 32.37 | 4661.28 | 3708.36
EBN.OCC.1910-INN-02 | Isolamento |  |  |  | 1093.13 | 869.65
EBN.OCC.1910-INN-02-0100 | Fornecimento e Fabricação |  |  |  | 505.96 | 402.52
EBN.OCC.1910-INN-02-0101 | Fabricação de Isolamento à frio - espessura até 32,0 mm | m² | 3.3 | 153.32 | 505.96 | 402.52
EBN.OCC.1910-INN-02-0200 | Montagem |  |  |  | 587.17 | 467.13
EBN.OCC.1910-INN-02-0201 | Montagem de Isolamento à frio - espessura até 32,0 mm | m² | 3.3 | 177.93 | 587.17 | 467.13
EBN.OSS | COMISSIONAMENTO |  |  |  | 1913625.34 | 1522417.24
EBN.OSS.1 | BASE DE SUBMARINOS DA ILHA DA MADEIRA - NORTE |  |  |  | 1913625.34 | 1522417.24
EBN.OSS.1810 | Subestação de Entrada |  |  |  | 1219303.14 | 970037.38
EBN.OSS.1810-IN | Industrial |  |  |  | 1219303.14 | 970037.38
EBN.OSS.1810-INE | Elétrica |  |  |  | 1219303.14 | 970037.38
EBN.OSS.1810-INE-01 | Comissionamento de Elétrica |  |  |  | 1219303.14 | 970037.38
EBN.OSS.1810-INE-01-0100 | Comissionamento de Sistemas Elétricos |  |  |  | 1219303.14 | 970037.38
EBN.OSS.1810-INE-01-0101 | Comissionamento do Sistema de Aterramento/SPDA | UN | 11 | 55422.87 | 609651.57 | 485018.69
EBN.OSS.1810-INE-01-0102 | Comissionamento do Sistema de Iluminação/Tomadas | UN | 11 | 55422.87 | 609651.57 | 485018.69
EBN.OSS.1910 | Interligações |  |  |  | 694322.2 | 552379.86
EBN.OSS.1910-IN | Industrial |  |  |  | 694322.2 | 552379.86
EBN.OSS.1910-INT | Tubulação |  |  |  | 452489.57 | 359985.79
EBN.OSS.1910-INT-01 | Comissionamento de Tubulação |  |  |  | 452489.57 | 359985.79
EBN.OSS.1910-INT-01-0100 | Comissionamento de Sistemas |  |  |  | 452489.57 | 359985.79
EBN.OSS.1910-INT-01-0101 | Comissionamento do Sistema de Água Industrial - AD | sist | 1 | 129496.01 | 129496.01 | 103022.76
EBN.OSS.1910-INT-01-0102 | Comissionamento do Sistema de Água Potável - AP | sist | 1 | 126900.68 | 126900.68 | 100958
EBN.OSS.1910-INT-01-0103 | Comissionamento do Sistema de Combate a Incêndio - AF | sist | 1 | 177928.16 | 177928.16 | 141553.78
EBN.OSS.1910-INT-01-0116 | Comissionamento do Sistema de Produto Quimico - PQ | sist | 1 | 5093.76 | 5093.76 | 4052.43
EBN.OSS.1910-INT-01-0128 | Comissionamento do Sistema de Efluente Domestico - EFD | sist | 1 | 13070.96 | 13070.96 | 10398.82
EBN.OSS.1910-INE | Elétrica |  |  |  | 241832.63 | 192394.07
EBN.OSS.1910-INE-01 | Comissionamento de Elétrica |  |  |  | 241832.63 | 192394.07
EBN.OSS.1910-INE-01-0100 | Comissionamento de Sistemas Elétricos |  |  |  | 241832.63 | 192394.07
EBN.OSS.1910-INE-01-0101 | Estudo e Implementação de Seletividade e Rede de Automação das SEs | cj | 1 | 241832.63 | 241832.63 | 192394.07
EBN.SAP | SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE PROJETOS |  |  |  | 7405.58 | 5891.63
EBN.SAP.1 | BASE DE SUBMARINOS DA ILHA DA MADEIRA - NORTE |  |  |  | 7405.58 | 5891.63
EBN.SAP.1910 | Interligações |  |  |  | 7405.58 | 5891.63
EBN.SAP.1910-IN | Industrial |  |  |  | 7405.58 | 5891.63
EBN.SPP.1910-SAP | SUPRIMENTO |  |  |  | 2559.3 | 2036.09
EBN.SPP.1910-SAP-01 | Fornecimento |  |  |  | 2559.3 | 2036.09
EBN.SPP.1910-SAP-01-0100 | Fornecimento de Materiais |  |  |  | 2559.3 | 2036.09
EBN.SPP.1910-INE-01-0101 | Fornecimento Material - Cabos | m | 90 | 5.13 | 461.7 | 367.31
EBN.SPP.1910-INE-01-0102 | Fornecimento Material - Eletrodutos (3m) | pç | 28 | 50.3 | 1408.4 | 1120.48
EBN.SPP.1910-INE-01-0103 | Fornecimento Material - Suportes | kg | 15 | 37.86 | 567.9 | 451.8
EBN.SPP.1910-INE-01-0104 | Fornecimento Material -Tomadas | pç | 2 | 60.65 | 121.3 | 96.5
EBN.SPC.1910-SAP | CONSTRUÇÃO E MONTAGEM |  |  |  | 4846.28 | 3855.54
EBN.SPC.1910-SAP-01 | Serviços |  |  |  | 4846.28 | 3855.54
EBN.SPC.1910-SAP-01-0100 | Serviços de adequação de redes |  |  |  | 4846.28 | 3855.54
EBN.SPC.1910-INE-04-0110 | Lançamento de Cabos de Elétrica até Ø 10 mm² até 1kV | m | 90 | 13.31 | 1197.9 | 953.01
EBN.SPC.1910-INE-03-0212 | Montagem de Eletrodutos Rígido Ø 3/4 pol - (o preço inclui acessórios tipo: condulete, luva e etc) | m | 79 | 36.6 | 2891.4 | 2300.3
EBN.SPC.1910-INE-01-0101 | Fabricação de Suportes Leves - Até 5kg | kg | 15 | 28.6 | 429 | 341.3
EBN.SPC.1910-INE-01-0201 | Montagem de Suportes Leves - Até 5kg | kg | 15 | 17.56 | 263.4 | 209.55
EBN.SPC.1910-INE-05-0105 | Montagem de Tomadas e Acessórios Industrial (a quantificação inclui interruptores, botoeiras e afins) | pç | 2 | 32.29 | 64.58 | 51.38