## Novo Relatório
Indice
EBN.OPP | SUPRIMENTO
EBN.OPP.1 | BASE DE SUBMARINOS DA ILHA DA MADEIRA - NORTE
EBN.OPP.1000 | Geral
EBN.OPP.1000-IN | Industrial
EBN.OPP.1000-INT | Tubulação
EBN.OPP.1000-INT-01 | Fornecimento
EBN.OPP.1000-INT-01-0100 | Materiais de Tubulação
EBN.OPP.1000-INT-01-0101 | Fornecimento de Materiais de Tubulação | GL | 1 | 1049769.25 | 1049769.25 | 835161.8
EBN.OPP.1000-INT-01-0102 | Fornecimento de Materiais de Suporte para Tubulação | GL | 1 | 34501.26 | 34501.26 | 27448.06
EBN.OPP.1000-INE | Elétrica
EBN.OPP.1000-INE-01 | Fornecimento
EBN.OPP.1000-INE-01-0100 | Materiais de Elétrica
EBN.OPP.1000-INE-01-0101 | Fornecimento de Materiais de Elétrica | GL | 1 | 3266586.3 | 3266586.3 | 2598788.34
EBN.OPP.1000-INI | Instrumentação
EBN.OPP.1000-INI-01 | Fornecimento
EBN.OPP.1000-INI-01-0100 | Materiais de Instrumentação
EBN.OPP.1000-INI-01-0101 | Fornecimento de Materiais de Instrumentação | GL | 1 | 1532886.09 | 1532886.09 | 1219513.63
EBN.OPP.1000-INI-01-0103 | Fornecimento de Materiais de Combate a Incêndio | GL | 1 | 64945.94 | 64945.94 | 51668.85
EBN.OPP.1000-INI-01-0104 | Fornecimento de Materiais de Instrumentos | GL | 1 | 810597.6 | 810597.6 | 644884.72
EBN.OPP.1000-INN | Pintura e Isolamento
EBN.OPP.1000-INN-01 | Fornecimento
EBN.OPP.1000-INN-01-0100 | Materiais de Isolamento
EBN.OPP.1000-INN-01-0101 | Fornecimento de isolamento à frio | m² | 11.52 | 462.88 | 5332.38 | 4242.26
EBN.OCC | CONSTRUÇÃO
EBN.OCC.1 | BASE DE SUBMARINOS DA ILHA DA MADEIRA - NORTE
EBN.OCC.1000 | Geral
EBN.OCC.1000-IN | Industrial
EBN.OCC.1000-IND | Diversos
EBN.OCC.1000-IND-04 | Serviços de Apoio
EBN.OCC.1000-IND-04-0100 | Apoio a Inspeção
EBN.OCC.1000-IND-04-0101 | Apoio a Inspeção de Recebimento de Materiais | mes | 112 | 25571.61 | 2864020.32 | 2278520.12
EBN.OCC.1000-IND-04-0300 | Montagem de Andaimes
EBN.OCC.1000-IND-04-0302 | Montagem de Andaimes Tipo Rohr | m³xm | 800 | 162.46 | 129968 | 103398.25
EBN.OCC.1910 | Interligações
EBN.OCC.1910-IN | Industrial
EBN.OCC.1910-INT | Tubulação
EBN.OCC.1910-INT-01 | Suportes
EBN.OCC.1910-INT-01-0100 | Fabricação de Suportes
EBN.OCC.1910-INT-01-0101 | Fabricação de Suportes Leves - Até 5kg | kg | 28.17 | 28.6 | 805.66 | 640.96
EBN.OCC.1910-INT-01-0102 | Fabricação de Suportes Médios - Maior 5kg Até 20kg | kg | 34.05 | 30.04 | 1022.86 | 813.76
EBN.OCC.1910-INT-01-0103 | Fabricação de Suportes Pesados - Maior 20kg | kg | 581.21 | 19.16 | 11135.98 | 8859.42
EBN.OCC.1910-INT-01-0200 | Montagem de Suportes
EBN.OCC.1910-INT-01-0201 | Montagem de Suportes Leves - Até 5kg | kg | 54.53 | 17.56 | 957.55 | 761.79
EBN.OCC.1910-INT-01-0202 | Montagem de Suportes Médio - Maior 5kg Até 20kg | kg | 287.66 | 14.75 | 4242.98 | 3375.58
EBN.OCC.1910-INT-01-0203 | Montagem de Suportes Pesado - Maior 20kg | kg | 1169.93 | 11.1 | 12986.22 | 10331.41
EBN.OCC.1910-INT-02 | Instalação de Redes de Tubulação
EBN.OCC.1910-INT-02-0100 | Fabricação de Tubulação
EBN.OCC.1910-INT-02-0101 | Fabricação de Tubulação Aço Carbono menor que Ø 2.. | kg | 117.92 | 39.07 | 4607.13 | 3665.28
EBN.OCC.1910-INT-02-0102 | Fabricação de Tubulação Aço Carbono de Ø 2.. a Ø 4.. | kg | 981.54 | 25.09 | 24626.84 | 19592.3
EBN.OCC.1910-INT-02-0103 | Fabricação de Tubulação Aço Carbono de Ø 6.. a Ø 10.. | kg | 1942.551 | 11.85 | 23019.23 | 18313.34
EBN.OCC.1910-INT-02-0110 | Fabricação de boca de lobo Aço Carbono de Ø 2.. a Ø 4.. | pç | 47 | 272.47 | 12806.09 | 10188.1
EBN.OCC.1910-INT-02-0111 | Fabricação de boca de lobo Aço Carbono de Ø 6.. a Ø 10.. | pç | 4 | 536.55 | 2146.2 | 1707.45
EBN.OCC.1910-INT-02-0114 | Fabricação de Tubulação Aço Carbono Galvanizada menor que Ø 2.. | kg | 87.34 | 31.18 | 2723.26 | 2166.54
EBN.OCC.1910-INT-02-0115 | Fabricação de Tubulação Aço Carbono Galvanizada de Ø 2.. a Ø 4.. | kg | 716.43 | 21.22 | 15202.64 | 12094.72
EBN.OCC.1910-INT-02-0116 | Fabricação de Tubulação Aço Carbono Galvanizada de Ø 6.. a Ø 10.. | kg | 237.06 | 13.87 | 3288.02 | 2615.84
EBN.OCC.1910-INT-02-0200 | Válvulas
EBN.OCC.1910-INT-02-0201 | Teste de Válvulas menor que Ø 2.. | pç | 15 | 68.14 | 1022.1 | 813.15
EBN.OCC.1910-INT-02-0202 | Teste de Válvulas de Ø 2.. a Ø 4.. | pç | 30 | 118.35 | 3550.5 | 2824.66
EBN.OCC.1910-INT-02-0203 | Teste de Válvulas de Ø 6.. a Ø 10.. | pç | 46 | 238.27 | 10960.42 | 8719.75
EBN.OCC.1910-INT-02-0300 | Montagem de Tubulação
EBN.OCC.1910-INT-02-0301 | Montagem de Tubulação Aço Carbono menor que Ø 2.. | kg | 136.97 | 24.07 | 3296.87 | 2622.88
EBN.OCC.1910-INT-02-0302 | Montagem de Tubulação Aço Carbono de Ø 2.. a Ø 4.. | kg | 1459.002 | 18.44 | 26904 | 21403.93
EBN.OCC.1910-INT-02-0303 | Montagem de Tubulação Aço Carbono de Ø 6.. a Ø 10.. | kg | 9143.728 | 9.19 | 84030.86 | 66852.18
EBN.OCC.1910-INT-02-0309 | Montagem de Tubulação de PEAD até 100,00mm | kg | 564.81 | 101.88 | 57542.84 | 45779.19
EBN.OCC.1910-INT-02-0310 | Montagem de Tubulação de PEAD de 100 mm a 350 mm | kg | 7867.31 | 66.15 | 520422.56 | 414031.02
EBN.OCC.1910-INT-02-0311 | Montagem de Tubulação Aço Carbono Galvanizada menor que Ø 2.. | kg | 88.16 | 15.41 | 1358.55 | 1080.81
EBN.OCC.1910-INT-02-0312 | Montagem de Tubulação Aço Carbono Galvanizada de Ø 2.. a Ø 4.. | kg | 755.386 | 10.7 | 8082.63 | 6430.27
EBN.OCC.1910-INT-02-0313 | Montagem de Tubulação Aço Carbono Galvanizada de Ø 6.. a Ø 10.. | kg | 254.06 | 10.37 | 2634.6 | 2096
EBN.OCC.1910-INT-02-0316 | Montagem de Tubulação de PVC até Ø 6.. | kg | 6.58 | 96.82 | 637.08 | 506.84
EBN.OCC.1910-INT-03 | Testes
EBN.OCC.1910-INT-03-0100 | Teste de Materiais Industriais
EBN.OCC.1910-INT-03-0101 | Teste Hidrostático - Tubulação | lin | 106 | 393.56 | 41717.36 | 33188.96
EBN.OCC.1910-INT-03-0103 | Recomposição de Linha após Teste Hidrostático ou Pneumático | lin | 107 | 657.49 | 70351.43 | 55969.28
EBN.OCC.1910-INT-03-0200 | Ends
EBN.OCC.1910-INT-03-0201 | Ensaios Não-Destrutivos - Líquido Penetrante | Jt. | 13 | 48.25 | 627.25 | 499.02
EBN.OCC.1910-INT-03-0202 | Ensaios Não-Destrutivos - Radiografia | flm | 16 | 140.1 | 2241.6 | 1783.34
EBN.OCC.1910-INE | Elétrica
EBN.OCC.1910-INE-01 | Suportes
EBN.OCC.1910-INE-01-0100 | Fabricação de Suportes
EBN.OCC.1910-INE-01-0101 | Fabricação de Suportes Leves - Até 5kg | kg | 230.851 | 28.6 | 6602.34 | 5252.6
EBN.OCC.1910-INE-01-0102 | Fabricação de Suportes Médios - Maior 5kg Até 20kg | kg | 66.894 | 30.04 | 2009.5 | 1598.69
EBN.OCC.1910-INE-01-0103 | Fabricação de Suportes Pesados - Maior 20kg | kg | 95.27 | 19.16 | 1825.37 | 1452.21
EBN.OCC.1910-INE-01-0200 | Montagen de Suportes
EBN.OCC.1910-INE-01-0201 | Montagem de Suportes Leves - Até 5kg | kg | 251.676 | 17.56 | 4419.43 | 3515.95
EBN.OCC.1910-INE-01-0202 | Montagem de Suportes Médio - Maior 5kg Até 20kg | kg | 66.894 | 14.75 | 986.69 | 784.98
EBN.OCC.1910-INE-01-0203 | Montagem de Suportes Pesado - Maior 20kg | kg | 126.577 | 11.1 | 1405 | 1117.78
EBN.OCC.1910-INE-02 | Aterramento / SPDA
EBN.OCC.1910-INE-02-0100 | Aterramento
EBN.OCC.1910-INE-02-0103 | Lançamento de Cabos de cobre nú para Aterramento de 25mm² até 90mm² ( Inclui uso de moldes) | m | 3872.47 | 29.05 | 112495.25 | 89497.51
EBN.OCC.1910-INE-02-0105 | Montagem de Acessórios de Aterramento (qtde total de conectores) | pç | 292 | 32.29 | 9428.68 | 7501.15
EBN.OCC.1910-INE-02-0106 | Montagem de Acessórios de Aterramento (qtde total de conectores) - SOLDA EXOTÉRMICA | pç | 31 | 209.56 | 6496.36 | 5168.29
EBN.OCC.1910-INE-02-0200 | SPDA
EBN.OCC.1910-INE-02-0201 | Montagem de Haste e Barra de Aterramento / SPDA (a quantificação inclui barra de terra e haste de aterramento) | pç | 80 | 601.15 | 48092 | 38260.41
EBN.OCC.1910-INE-02-0202 | Montagem de poste teleconico até 8 m | pç | 34 | 1086.75 | 36949.5 | 29395.8
EBN.OCC.1910-INE-02-0204 | Instalação de para raios e captores | pç | 28 | 259.86 | 7276.08 | 5788.61
EBN.OCC.1910-INE-02-0207 | Montagem de poço de aterramento, pvc com tampa | pç | 28 | 416.87 | 11672.36 | 9286.14
EBN.OCC.1910-INE-03 | Encaminhamentos
EBN.OCC.1910-INE-03-0100 | Montagem de Eletrocalha/Leito
EBN.OCC.1910-INE-03-0101 | Montagem de Eletrocalhas / Leito | pç | 76.032 | 188.56 | 14336.59 | 11405.72
EBN.OCC.1910-INE-03-0103 | Montagem de Septos em eletrocallhas / leito. | pç | 6 | 169.23 | 1015.38 | 807.8
EBN.OCC.1910-INE-03-0200 | Montagem de Eletrodutos
EBN.OCC.1910-INE-03-0202 | Montagem de Eletrodutos Rígido Ø 2 1/2 à 5 pol - Aço Carbono Galvanizado e Alumínio (o preço inclui acessórios tipo: condulete, luva e etc) | m | 238.2 | 141.09 | 33607.64 | 26737.13
EBN.OCC.1910-INE-03-0205 | Montagem de kanaflex até 2.. | m | 77.37 | 38.93 | 3012.01 | 2396.26
EBN.OCC.1910-INE-03-0206 | Montagem de kanaflex de 2 1/2.. à 6.. | m | 6138.16 | 60.72 | 372709.08 | 296515.05
EBN.OCC.1910-INE-03-0212 | Montagem de Eletrodutos Rígido Ø 3/4 pol - (o preço inclui acessórios tipo: condulete, luva e etc) | m | 976.62 | 36.6 | 35744.29 | 28436.98
EBN.OCC.1910-INE-03-0213 | Montagem de Eletrodutos Rígido Ø 1 pol - (o preço inclui acessórios tipo: condulete, luva e etc) | m | 57.7 | 43.69 | 2520.91 | 2005.56
EBN.OCC.1910-INE-03-0214 | Montagem de Eletrodutos Rígido Ø 1 1/2.. - (o preço inclui acessórios tipo: condulete, luva e etc) | m | 113.61 | 51.98 | 5905.45 | 4698.18
EBN.OCC.1910-INE-03-0215 | Montagem de Eletrodutos Rígido Ø 2 pol - (o preço inclui acessórios tipo: condulete, luva e etc) | m | 449.9 | 137.08 | 61672.29 | 49064.44
EBN.OCC.1910-INE-04 | Cabos
EBN.OCC.1910-INE-04-0100 | Lançamento e Ligação
EBN.OCC.1910-INE-04-0110 | Lançamento de Cabos de Elétrica até Ø 10 mm² até 1kV | m | 16877.63 | 13.31 | 224641.26 | 178717.17
EBN.OCC.1910-INE-04-0111 | Lançamento de Cabos de Elétrica Ø 16 mm² a 50 mm² até 1kV | m | 10169.4 | 18.91 | 192303.35 | 152990.21
EBN.OCC.1910-INE-04-0112 | Lançamento de Cabos de Elétrica Ø 70 mm² a 107 mm² até 1kV | m | 2050 | 22.04 | 45182 | 35945.31
EBN.OCC.1910-INE-04-0118 | Ligação de Cabos de Elétrica até Ø 10 mm² até 1 kV (o preço inclui a instalação dos terminais) | lig | 726 | 5.64 | 4094.64 | 3257.56
EBN.OCC.1910-INE-04-0119 | Ligação de Cabos de Elétrica até Ø 16 mm² a 50 mm² até 1 kV (o preço inclui a instalação dos terminais) | lig | 199 | 13.95 | 2776.05 | 2208.53
EBN.OCC.1910-INE-04-0120 | Ligação de Cabos de Elétrica até Ø 70 mm² a 107 mm² até 1 kV (o preço inclui a instalação dos terminais) | lig | 34 | 37.22 | 1265.48 | 1006.77
EBN.OCC.1910-INE-04-0121 | Ligação de Cabos de Elétrica até Ø 70 mm² a 107 mm² acima 1 kV (o preço inclui a instalação das muflas) | lig | 24 | 77.54 | 1860.96 | 1480.52
EBN.OCC.1910-INE-04-0122 | Ligação de Cabos de Elétrica até Ø 120 mm² a 150 mm² até 1 kV (o preço inclui a instalação dos terminais) | lig | 2 | 43.42 | 86.84 | 69.09
EBN.OCC.1910-INE-04-0125 | Ligação de Cabos de Elétrica até Ø 185 mm² a 300 mm² acima de 1 kV (o preço inclui a instalação das muflas) | lig | 6 | 69.17 | 415.02 | 330.18
EBN.OCC.1910-INE-05 | Iluminação e Tomadas
EBN.OCC.1910-INE-05-0100 | Sistema de Iluminação e Tomadas
EBN.OCC.1910-INE-05-0101 | Montagem de Luminárias | pç | 345 | 170.67 | 58881.15 | 46843.9
EBN.OCC.1910-INE-05-0104 | Montagem de Projetor | pç | 25 | 221.44 | 5536 | 4404.26
EBN.OCC.1910-INE-05-0105 | Montagem de Tomadas e Acessórios Industrial (a quantificação inclui interruptores, botoeiras e afins) | pç | 425 | 32.29 | 13723.25 | 10917.77
EBN.OCC.1910-INE-06 | Instalações
EBN.OCC.1910-INE-06-0100 | Instalações em Elétrica
EBN.OCC.1910-INE-06-0102 | Instalação da Vedação de Paineis | pç | 17 | 1280.11 | 21761.87 | 17313.03
EBN.OCC.1910-INE-07 | Testes
EBN.OCC.1910-INE-07-0100 | Cabos
EBN.OCC.1910-INE-07-0101 | Teste de Continuidade de Cabos de Elétrica (ponto-a-ponto) ( por fase) | teste | 201 | 31.21 | 6273.21 | 4990.76
EBN.OCC.1910-INE-07-0102 | Teste de Isolação de Cabos (Megger) ( por fase) | teste | 211 | 21.78 | 4595.58 | 3656.09
EBN.OCC.1910-INE-07-0103 | Teste de Tensão Aplicada em Cabos (hi-pot) ( por fase) | teste | 15 | 192.34 | 2885.1 | 2295.29
EBN.OCC.1910-INI | Instrumentação
EBN.OCC.1910-INI-01 | Suportes
EBN.OCC.1910-INI-01-0100 | Fabricação de Suportes
EBN.OCC.1910-INI-01-0101 | Fabricação de Suportes Leves - Até 5kg | kg | 158.878 | 28.6 | 4543.91 | 3614.99
EBN.OCC.1910-INI-01-0102 | Fabricação de Suportes Médios - Maior 5kg Até 20kg | kg | 111.394 | 30.04 | 3346.28 | 2662.19
EBN.OCC.1910-INI-01-0103 | Fabricação de Suportes Pesados - Maior 20kg | kg | 51.379 | 19.16 | 984.42 | 783.17
EBN.OCC.1910-INI-01-0200 | Montagem de Suportes
EBN.OCC.1910-INI-01-0201 | Montagem de Suportes Leves - Até 5kg | kg | 157.697 | 17.56 | 2769.16 | 2203.05
EBN.OCC.1910-INI-01-0202 | Montagem de Suportes Médio - Maior 5kg Até 20kg | kg | 111.394 | 14.75 | 1643.06 | 1307.17
EBN.OCC.1910-INI-01-0203 | Montagem de Suportes Pesado - Maior 20kg | kg | 51.379 | 11.1 | 570.31 | 453.72
EBN.OCC.1910-INI-02 | Encaminhamentos
EBN.OCC.1910-INI-02-0100 | Montagem de Eletrodutos
EBN.OCC.1910-INI-02-0101 | Montagem Tubing | m | 18.25 | 66.89 | 1220.74 | 971.18
EBN.OCC.1910-INI-02-0102 | Montagem de Eletrodutos Rígido Ø 2 1/2 à 5 pol - Aço Carbono Galvanizado e Alumínio (o preço inclui acessórios tipo: condulete, luva e etc) | m | 6281.42 | 141.09 | 886245.55 | 705067.73
EBN.OCC.1910-INI-02-0104 | Montagem de Kanaflex até 3 pol | m | 315.08 | 46.78 | 14739.44 | 11726.21
EBN.OCC.1910-INI-02-0108 | Montagem de Eletrodutos Rígido Ø 3/4 pol - (o preço inclui acessórios tipo: condulete, luva e etc) | m | 63.76 | 36.6 | 2333.62 | 1856.55
EBN.OCC.1910-INI-02-0109 | Montagem de Eletrodutos Rígido Ø 1 pol - (o preço inclui acessórios tipo: condulete, luva e etc) | m | 633.07 | 43.69 | 27658.83 | 22004.45
EBN.OCC.1910-INI-02-0110 | Montagem de Eletrodutos Rígido Ø 1 1/2.. - (o preço inclui acessórios tipo: condulete, luva e etc) | m | 58.2 | 51.98 | 3025.24 | 2406.78
EBN.OCC.1910-INI-02-0111 | Montagem de Eletrodutos Rígido Ø 2 pol - (o preço inclui acessórios tipo: condulete, luva e etc) | m | 1678.646 | 137.08 | 230108.79 | 183066.97
EBN.OCC.1910-INI-02-0200 | Montagem de Eletrocalha/Leito
EBN.OCC.1910-INI-02-0202 | Montagem de Tampas de Eletrocalhas e Leito | pç | 18.47 | 91.86 | 1696.65 | 1349.8
EBN.OCC.1910-INI-02-0204 | Montagem de Eletrocalhas e Leitos | pç | 49.53 | 188.56 | 9339.38 | 7430.1
EBN.OCC.1910-INI-02-0206 | Montagem de kanaflex de 2 1/2.. à 6 pol | m | 2312.4 | 60.72 | 140408.93 | 111704.71
EBN.OCC.1910-INI-02-0400 | Montagem de Caixas, Tomadas, Abrigos,etc
EBN.OCC.1910-INI-02-0402 | Montagem de Tomada Tcom/Ti,Aluminio/ AC / PVC / Termoplastico. | pç | 12 | 80.29 | 963.48 | 766.51
EBN.OCC.1910-INI-02-0405 | Montagem de caixa de junção em Aluminio, inox, TGVP, com dimensões variadas | pç | 22 | 411.08 | 9043.76 | 7194.92
EBN.OCC.1910-INI-03 | Cabos
EBN.OCC.1910-INI-03-0100 | Lançamento de Cabos
EBN.OCC.1910-INI-03-0157 | Lançamento de Cabo otico monomodo 4 fibras a 20 fibras | m | 16406 | 26.93 | 441813.58 | 351492.32
EBN.OCC.1910-INI-03-0150 | Lançamento de Cabo Fieldbus, 1 par, 18awg @ 22awg | m | 771 | 5.12 | 3947.52 | 3140.52
EBN.OCC.1910-INI-03-0151 | Lançamento de Cabo manga, tipo policabo, 13 pares, 26 awg | m | 924 | 12.93 | 11947.32 | 9504.89
EBN.OCC.1910-INI-03-0162 | Lançamento de Cabo de controle, 8 pares, 0,5mm² à 1,5mm² | m | 312 | 12.12 | 3781.44 | 3008.39
EBN.OCC.1910-INI-03-0163 | Lançamento de Cabo elétrico de instrumentação cobre 1 par de 0,5mm² até 2,5mm² blindagem individual com fita de poliéster aluminizada e fio dreno | m | 3396.5 | 10.77 | 36580.3 | 29102.08
EBN.OCC.1910-INI-03-0167 | Lançamento de Cabo tipo STP, UTP, FTP com 4 pares | m | 9121.9 | 12.79 | 116669.1 | 92818.09
EBN.OCC.1910-INI-03-0170 | Lançamento de Cabo, 2 pares de 0,3 mm² a 2,5mm², sinal, alarme, comando, controle e outros | m | 3039 | 16.29 | 49505.31 | 39384.79
EBN.OCC.1910-INI-03-0173 | Lançamento de Cabo, 4 pares de 0,3 mm² a 2,5mm², sinal, alarme, comando, controle e outros | m | 138 | 18.03 | 2488.14 | 1979.48
EBN.OCC.1910-INI-03-0200 | Ligação de Cabos
EBN.OCC.1910-INI-03-0211 | Ligação de Cabo Fieldbus, 1 par, 18awg @ 22awg | lig | 50 | 16.04 | 802 | 638.04
EBN.OCC.1910-INI-03-0226 | Ligação de Cabo de controle, 8 pares de 0,5mm² à 1,5mm² | lig | 150 | 86.28 | 12942 | 10296.23
EBN.OCC.1910-INI-03-0217 | Ligação de Cordoalha flexível, cobre, grau de proteção sem classificação, estanhada, 190a, encapamento em chapa de cobre nas extremidades, tipo bd da burndy ou similar. | lig | 95 | 91.37 | 8680.15 | 6905.64
EBN.OCC.1910-INI-03-0222 | Ligação de Cabo elétrico de instrumentação cobre 1 par de 0,5mm² até 2,5mm² blindagem individual com fita de poliéster aluminizada e fio dreno | lig | 30 | 28.79 | 863.7 | 687.13
EBN.OCC.1910-INI-03-0228 | Ligação de Cabo, 1 par de 0,3 mm² a 2,5mm², sinal, alarme, comando, controle e outros | lig | 318 | 20.76 | 6601.68 | 5252.08
EBN.OCC.1910-INI-03-0230 | Ligação de Cabo, 2 pares de 0,3 mm² a 2,5mm², sinal, alarme, comando, controle e outros | lig | 156 | 19.94 | 3110.64 | 2474.72
EBN.OCC.1910-INI-03-0233 | Ligação de Cabo, 4 pares de 0,3 mm² a 2,5mm², sinal, alarme, comando, controle e outros | lig | 54 | 55.17 | 2979.18 | 2370.14
EBN.OCC.1910-INI-03-0243 | Ligação de Cabo de Dados e Voz com Certificação | lig | 264 | 57.86 | 15275.04 | 12152.32
EBN.OCC.1910-INI-03-0300 | Solda de cabos de fibra otica
EBN.OCC.1910-INI-03-0301 | Solda/Fusão de cabos de fibra ótica com Certificação | solda | 128 | 141.29 | 18085.12 | 14387.93
EBN.OCC.1910-INI-03-0601 | Certificação de Rede de Fieldbus | rede | 1 | 28847.12 | 28847.12 | 22949.82
EBN.OCC.1910-INI-05 | Sistemas
EBN.OCC.1910-INI-05-0100 | Montagem do Sistema de Combate a Incêndio
EBN.OCC.1910-INI-05-0101 | Montagem de Chuveiros de Emergência com Acessórios | cj | 2 | 869.39 | 1738.78 | 1383.32
EBN.OCC.1910-INI-05-0102 | Montagem de Extintores | pç | 26 | 175.74 | 4569.24 | 3635.14
EBN.OCC.1910-INI-05-0107 | Instalação dos Acessórios de Armários de Combate à Incêndio | cj | 11 | 251.15 | 2762.65 | 2197.87
EBN.OCC.1910-INI-06 | Testes
EBN.OCC.1910-INI-06-0100 | Cabos
EBN.OCC.1910-INI-06-0101 | Teste de Continuidade de Cabos de Instrumentação (ponto-a-ponto) | lig | 418 | 15.84 | 6621.12 | 5267.54
EBN.OCC.1910-INI-04 | Instrumentos
EBN.OCC.1910-INI-04-0200 | Montagem de Instrumentos
EBN.OCC.1910-INI-04-0202 | Montagem de Válvulas de Controle de Ø 3.. à 6.. | pç | 3 | 689.21 | 2067.63 | 1644.94
EBN.OCC.1910-INI-04-0217 | Montagem de Válvulas instrumentadas menor que Ø 2.. | pç | 3 | 470.71 | 1412.13 | 1123.44
EBN.OCC.1910-INI-04-0204 | Instalação de Alarmes (Sonoro, Visual, Nivel, Pressão, Temperatura e Status) | pç | 3 | 506.69 | 1520.07 | 1209.32
EBN.OCC.1910-INI-04-0205 | Instalação de Botoeiras de Emergencia | pç | 4 | 208.08 | 832.32 | 662.17
EBN.OCC.1910-INI-04-0206 | Instalação de Chaves ( Nivel e Posição) | pç | 1 | 439.21 | 439.21 | 349.42
EBN.OCC.1910-INI-04-0207 | Instalação de Detectores ( Gas, Chama e Fumaça) | pç | 18 | 504.19 | 9075.42 | 7220.1
EBN.OCC.1910-INI-04-0208 | Instalação de Indicadores (Nivel, Vazão, Fluxo, Pressão, Temperatura, Transmissor de pressão,Diferencial de Pressão) | pç | 6 | 466.94 | 2801.64 | 2228.89
EBN.OCC.1910-INI-04-0209 | Instalação de Medidores de Vazão e Medidor e Transmissor de Vazão | pç | 2 | 501.62 | 1003.24 | 798.14
EBN.OCC.1910-INI-04-0210 | Instalação de Orificios de Restrição | pç | 7 | 449.83 | 3148.81 | 2505.09
EBN.OCC.1910-INI-04-0212 | Instalação de Transmissores (Nivel, Pressão, Temperatura, Indicador de temperatura, Indicador de Pressão e Indicador de Nivel) | pç | 8 | 396.66 | 3173.28 | 2524.56
EBN.OCC.1910-INI-04-0215 | Montagem da Central de Incêndio | pç | 1 | 517.51 | 517.51 | 411.71
EBN.OCC.1910-INI-04-0225 | Instalação de Catracas e Cancelas | pç | 9 | 299.98 | 2699.82 | 2147.89
EBN.OCC.1910-INI-04-0227 | Instalação de Corneta | pç | 8 | 568.1 | 4544.8 | 3615.69
EBN.OCC.1910-INI-04-0229 | Instalação de Dilaceradores | pç | 6 | 282.84 | 1697.04 | 1350.11
EBN.OCC.1910-INI-04-0232 | Instalação de Torniquete | pç | 2 | 435.18 | 870.36 | 692.43
EBN.OCC.1910-INN | Pintura e Isolamento
EBN.OCC.1910-INN-01 | Pintura
EBN.OCC.1910-INN-01-0100 | Pintura de Suportes(Tubulação/Mecânica/Elétrica/Instrumentação)
EBN.OCC.1910-INN-01-0101 | Jateamento de Suportes | kg | 1009.187 | 2.63 | 2654.16 | 2111.56
EBN.OCC.1910-INN-01-0102 | Pintura - Acabamento para Suporte | kg | 1009.187 | 1.23 | 1241.3 | 987.54
EBN.OCC.1910-INN-01-0103 | Pintura - Intermediária para Suporte | kg | 1009.187 | 1.72 | 1735.8 | 1380.95
EBN.OCC.1910-INN-01-0104 | Pintura - Primária para Suporte | kg | 1009.187 | 1.76 | 1776.17 | 1413.06
EBN.OCC.1910-INN-01-0200 | Retoque de Pintura em Suportes(Tubulação/Mecânica/Elétrica/Instrumentação)
EBN.OCC.1910-INN-01-0201 | Limpeza Manual em Suportes | kg | 201.837 | 7.57 | 1527.91 | 1215.55
EBN.OCC.1910-INN-01-0202 | Retoque Pintura para Suporte | kg | 151.378 | 6.68 | 1011.21 | 804.48
EBN.OCC.1910-INN-01-0300 | Pintura de Tubulações Industriais
EBN.OCC.1910-INN-01-0301 | Jateamento de Tubulações | kg | 13270.096 | 3.66 | 48568.55 | 38639.54
EBN.OCC.1910-INN-01-0302 | Pintura - Acabamento para Tubulação | kg | 13270.096 | 0.93 | 12341.19 | 9818.24
EBN.OCC.1910-INN-01-0303 | Pintura - Intermediária para Tubulação | kg | 13270.096 | 1.28 | 16985.72 | 13513.28
EBN.OCC.1910-INN-01-0304 | Pintura - Primária para Tubulação | kg | 13270.096 | 1.42 | 18843.54 | 14991.3
EBN.OCC.1910-INN-01-0305 | Instalação de Fita Anti-Corrosiva em Tubulação | kg | 214.9 | 10.22 | 2196.28 | 1747.29
EBN.OCC.1910-INN-01-0400 | Retoque de Pintura de Tubulação Industriais
EBN.OCC.1910-INN-01-0403 | Limpeza Mecânica de tubulação | kg | 2654.019 | 5.51 | 14623.64 | 11634.09
EBN.OCC.1910-INN-01-0404 | Retoque Pintura de Tubulação | kg | 1990.514 | 6.4 | 12739.29 | 10134.96
EBN.OCC.1910-INN-01-0500 | Identificação
EBN.OCC.1910-INN-01-0501 | Identificação de Linhas de Tubulação | idt | 196 | 74.17 | 14537.32 | 11565.41
EBN.OCC.1910-INN-01-0502 | Identificação de Bandejas e/ou eletrodutos | idt | 24 | 15.42 | 370.08 | 294.42
EBN.OCC.1910-INN-02 | Isolamento
EBN.OCC.1910-INN-02-0100 | Fornecimento e Fabricação
EBN.OCC.1910-INN-02-0102 | Fabricação de Isolamento à frio - espessura > 32-0 mm² e < 63-5 mm² | m² | 11.52 | 156.16 | 1798.96 | 1431.2
EBN.OCC.1910-INN-02-0200 | Montagem
EBN.OCC.1910-INN-02-0202 | Montagem de Isolamento à frio - espessura > 32-0 mm² e < 63-5 mm² | m² | 11.52 | 124.37 | 1432.74 | 1139.84
EBN.OSS | COMISSIONAMENTO
EBN.OSS.1 | BASE DE SUBMARINOS DA ILHA DA MADEIRA - NORTE
EBN.OSS.1810 | Subestação de Entrada
EBN.OSS.1810-IN | Industrial
EBN.OSS.1810-INE | Elétrica
EBN.OSS.1810-INE-01 | Comissionamento de Elétrica
EBN.OSS.1810-INE-01-0100 | Comissionamento de Sistemas Elétricos
EBN.OSS.1810-INE-01-0101 | Comissionamento do Sistema de Aterramento/SPDA | UN | 7 | 55422.87 | 387960.09 | 308648.25
EBN.OSS.1810-INE-01-0102 | Comissionamento do Sistema de Iluminação/Tomadas | UN | 7 | 55422.87 | 387960.09 | 308648.25
EBN.OSS.1910 | Interligações
EBN.OSS.1910-IN | Industrial
EBN.OSS.1910-INT | Tubulação
EBN.OSS.1910-INT-01 | Comissionamento de Tubulação
EBN.OSS.1910-INT-01-0100 | Comissionamento de Sistemas
EBN.OSS.1910-INT-01-0101 | Comissionamento do Sistema de Água Industrial - AD | sist | 1 | 129496.01 | 129496.01 | 103022.76
EBN.OSS.1910-INT-01-0102 | Comissionamento do Sistema de Água Potável - AP | sist | 1 | 126900.68 | 126900.68 | 100958
EBN.OSS.1910-INT-01-0103 | Comissionamento do Sistema de Combate a Incêndio - AF | sist | 1 | 177928.16 | 177928.16 | 141553.78
EBN.OSS.1910-INT-01-0116 | Comissionamento do Sistema de Produto Quimico - PQ | sist | 1 | 5093.76 | 5093.76 | 4052.43
EBN.OSS.1910-INT-01-0128 | Comissionamento do Sistema de Efluente Domestico - EFD | sist | 1 | 13070.96 | 13070.96 | 10398.82
EBN.OSS.1910-INE | Elétrica
EBN.OSS.1910-INE-01 | Comissionamento de Elétrica
EBN.OSS.1910-INE-01-0100 | Comissionamento de Sistemas Elétricos
EBN.OSS.1910-INE-01-0101 | Estudo e Implementação de Seletividade e Rede de Automação das Ses | cj | 2 | 241832.63 | 483665.26 | 384788.13
EBN.SAP | SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE PROJETOS
EBN.SAP.1 | BASE DE SUBMARINOS DA ILHA DA MADEIRA - NORTE
EBN.SAP.1910 | Interligações
EBN.SAP.1910-IN | Industrial
EBN.SPP.1910-SAP | SUPRIMENTO
EBN.SPP.1910-SAP-01 | Fornecimento
EBN.SPP.1910-SAP-01-0100 | Fornecimento de Materiais
EBN.SPP.1910-INE-01-0101 | Fornecimento Material - Cabos | m | 90 | 5.13 | 461.7 | 367.31
EBN.SPP.1910-INE-01-0102 | Fornecimento Material - Eletrodutos (3m) | pç | 28 | 50.3 | 1408.4 | 1120.48
EBN.SPP.1910-INE-01-0103 | Fornecimento Material - Suportes | kg | 15 | 37.86 | 567.9 | 451.8
EBN.SPP.1910-INE-01-0104 | Fornecimento Material -Tomadas | pç | 2 | 60.65 | 121.3 | 96.5
EBN.SPC.1910-SAP | CONSTRUÇÃO E MONTAGEM
EBN.SPC.1910-SAP-01 | Serviços
EBN.SPC.1910-SAP-01-0100 | Serviços de adequação de redes
EBN.SPC.1910-INE-04-0110 | Lançamento de Cabos de Elétrica até Ø 10 mm² até 1kV | m | 90 | 13.31 | 1197.9 | 953.01
EBN.SPC.1910-INE-03-0212 | Montagem de Eletrodutos Rígido Ø 3/4 pol - (o preço inclui acessórios tipo: condulete, luva e etc) | m | 79 | 36.6 | 2891.4 | 2300.3
EBN.SPC.1910-INE-01-0101 | Fabricação de Suportes Leves - Até 5kg | kg | 15 | 28.6 | 429 | 341.3
EBN.SPC.1910-INE-01-0201 | Montagem de Suportes Leves - Até 5kg | kg | 15 | 17.56 | 263.4 | 209.55
EBN.SPC.1910-INE-05-0105 | Montagem de Tomadas e Acessórios Industrial (a quantificação inclui interruptores, botoeiras e afins) | pç | 2 | 32.29 | 64.58 | 51.38